УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»______2026 года

Заявка на закупку

Прибор для определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские приборы;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Прибор для определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Состав: 1.1.Прибор для определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе: 1.1.1.Мундштуки индивидуального пользования однократного и (или) многократного применения – наличие. 2. Показатели (характеристики): 2.1. Дискретность показаний – 0,1‰; 2.2. Питание прибора – 220-230 В. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 26.51.53.830 |
| Объем (количество) | 28 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 9979,20 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Белыничская ЦРБ" 700081736 УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042 УЗ "Дрибинская ЦРБ" 700086197 УЗ "Кличевская ЦРБ" 700104749 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174 УЗ "Мстиславская ЦРБ" 700021005 УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 УЗ "Хотимская ЦРБ" 700024336 УЗ " Могилевская центральная поликлиника" 790295587 УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625 УЗ «Могилёвская поликлиника №4» 791082462 УЗ «Могилёвская поликлиника №6» 791082475 УЗ «Могилёвская поликлиника №7» 791070297 Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилевской области 700202422 Белыничский социальный пансионат "Пралеска", 700082717 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5 Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки:  начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 80222-626134.

Товаровед 1 категории ООТ		                                                                          Ю.В.Сергиенко