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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет закупки – наименование товара: «Центрифуга»
2. Код товара по ОКРБ  32.50.13.800– Центрифуги типа используемых в лабораториях.
3. Технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики товара:
3.1. Назначение: центрифугирование пробирок (стеклянные пробирки, пробирки вакуумных систем забора крови)
3.2. Скорость: не менее 2500 об./мин.
3.3. Количество мест для пробирок: не менее 12
3.4. Высота пробирок: не менее 140 мм
3.5. Возможность регулировки времени и количества оборотов
3.6. Бакетная система (подвижные гнезда для пробирок в роторе)
3.7. Масса не более 20 кг.
3.8. Электропитание 220 В, 50/60 Гц
3.9. Комплект поставки: центрифуга, руководство по эксплуатации.
3.10. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
3.11. Поставщик имеет собственный сервисный центр, осуществляющий гарантийный и послегарантийный ремонт, техническое обслуживание оборудования.
4. Валюта платежа: белорусские рубли
5. Источник финансирования: Республиканский бюджет 
6. Порядок расчетов: оплата по факту  поставки,  путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней после ввода в эксплуатацию. 
7.Условия поставки товара: доставка представителем продавца в УО ВГАВМ, сборка, установка и наладка, демонстрация работоспособности оборудования и краткий инструктаж пользователя.
8.Требования к упаковке товара: в упаковке производителя.
9.Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.
10.Объем гарантийного обслуживания: Поставщик в течение гарантийного срока за свой счет осуществляет ремонт и замену неисправных деталей и узлов или производит замену некачественного товара на аналогичный качественный. 
11.Список документации, передаваемой вместе с товаром:
- паспорт 
- руководство по эксплуатации
- сертификат о поверке
- акт ввода в эксплуатацию.
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