Приложение 1                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ

Ректор УО ВГАВМ

_______________О.С. Горлова

«24» сентября  2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки – наименование товара: «Центрифуга»

2. Код товара по ОКРБ  32.50.13.800– Центрифуги типа используемых в лабораториях.

3. Технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики товара:

3.1. Назначение: центрифугирование пробирок (стеклянные пробирки, пробирки вакуумных систем забора крови)

3.2. Скорость: не менее 2500 об./мин.

3.3. Количество мест для пробирок: не менее 12

3.4. Высота пробирок: не менее 140 мм

3.5. Возможность регулировки времени и количества оборотов

3.6. Бакетная система (подвижные гнезда для пробирок в роторе)

3.7. Масса не более 20 кг.

3.8. Электропитание 220 В, 50/60 Гц

3.9. Комплект поставки: центрифуга, руководство по эксплуатации.

3.10. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

3.11. Поставщик имеет собственный сервисный центр, осуществляющий гарантийный и послегарантийный ремонт, техническое обслуживание оборудования.

4. Валюта платежа: белорусские рубли

5. Источник финансирования: Республиканский бюджет

6. Порядок расчетов: оплата по факту  поставки,  путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней после ввода в эксплуатацию.

7.Условия поставки товара: доставка представителем продавца в УО ВГАВМ, сборка, установка и наладка, демонстрация работоспособности оборудования и краткий инструктаж пользователя.

8.Требования к упаковке товара: в упаковке производителя.

9.Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.

10.Объем гарантийного обслуживания: Поставщик в течение гарантийного срока за свой счет осуществляет ремонт и замену неисправных деталей и узлов или производит замену некачественного товара на аналогичный качественный.

11.Список документации, передаваемой вместе с товаром:

- паспорт

- руководство по эксплуатации

- сертификат о поверке

- акт ввода в эксплуатацию.

Заведующего отраслевой лабораторией

ветеринарной биотехнологии и заразных

болезней животных                                                                               П.П. Красочко

Начальник научного отдела                                                                   Г.Э. Дремач