«Автомобильная дорога Р-122 Могилев-Чериков-Костюковичи, км 13,508 – км 81,480. 1 очередь км 13,508 – км 44,635. 3 пусковой комплекс – км 30,2 – км 44,635.» 

	Светильник светодиодный мощностью 149 Вт, со световым потоком не менее 21600 лм, цветовой температурой 4000-5000 К, Cosf=0.95, КСС «Ш», степенью защиты IP65
	 Аналог  ДКУ 73-93-223.4 WC2(Ш) Р=149 Вт
TY BY 100130911.025-2012
	шт
	186
	-

	-




 Обязательно!
 1.  Наличие сертификата собственного производства для производителя
 2.  декларации соответствия ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011
 В обязательном порядке, Поставщик должен предоставить протоколы   испытаний светотехнических характеристик от белорусской аккредитованной лаборатории. Покупатель оставляет за собой право проверить подлинность данных, указанных в протоколе испытаний.


Цена на поставляемый Товар устанавливается в белорусских рублях и формируется с учетом ограничений, установленных Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 10 декабря 2020г. № 57 «О регулировании цен (тарифов) на строительные материалы, изделия, конструкции, услуги в дорожном хозяйстве»



По техническим вопросам
Дробышевский Павел Андреевич
+375447001835
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