«Автомобильная дорога Р-122 Могилев-Чериков-Костюковичи, км 13,508 – км 81,480. 1 очередь км 13,508 – км 44,635. 3 пусковой комплекс – км 30,2 – км 44,635.»

| Светильник светодиодный мощностью 149 Вт, со световым потоком не менее 21600 лм, цветовой температурой 4000-5000 К, Cosf=0.95, КСС «Ш», степенью защиты IP65 | Аналог ДКУ 73-93-223.4 WC2(Ш) Р=149 Вт TY BY 100130911.025-2012 | шт | 186 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Обязательно!

1.  Наличие сертификата собственного производства для производителя

2.  декларации соответствия ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011

В обязательном порядке, Поставщик должен предоставить протоколы   испытаний светотехнических характеристик от белорусской аккредитованной лаборатории. Покупатель оставляет за собой право проверить подлинность данных, указанных в протоколе испытаний.

Цена на поставляемый Товар устанавливается в белорусских рублях и формируется с учетом ограничений, установленных Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 10 декабря 2020г. № 57 «О регулировании цен (тарифов) на строительные материалы, изделия, конструкции, услуги в дорожном хозяйстве»

По техническим вопросам

Дробышевский Павел Андреевич

+375447001835