УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_28_»_октября_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

медицинский инструментарий

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Конхотом |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Показатели (характеристики): - Конхотом (выкусыватель) биопсиный гинекологический. - Длина конхотома – 189 (±10) мм. - Диаметр рабочей части конхотома – 9,4 (±2,4) мм. - Материал – нержавеющая медицинская сталь. - Возможность многократной стерилизации. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 56 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 15400 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042 УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 УЗ "Мстиславская ЦРБ" 700021005 УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487 УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625 УЗ «Могилёвская поликлиника №2» 791070256 УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488 УЗ «Могилёвская поликлиника №6» 791082475 УЗ «Могилевская поликлиника №8» 790321224 УЗ «Могилёвская поликлиника №12» 791070192 УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008 |

Лот№2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Конхотом |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Показатели (характеристики): - Конхотом (выкусыватель) биопсиынй гинекологический. - Длина конхотома – 191 (±10) мм. - Диаметр рабочей части конхотома – 11,4 (±2,4) мм. - Материал – нержавеющая медицинская сталь. - Возможность многократной стерилизации. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 37 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 10175 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174 УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488 УЗ «Могилевская поликлиника №8» 790321224 УЗ «Могилёвская поликлиника №12» 791070192 УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Пилки Джигли |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Показатели (характеристики): 1.Длина не менее 400 мм 2. Наличие ручек (пара). 3.Инструментарий должен быть многократного применения. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 27 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1989,90 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276 УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 УЗ "Краснопольская ЦРБ" 700004358 УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487 УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307 УЗ «Могилёвская детская поликлиника №1» 791070322 УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 УЗ "Бобруйская городская поликлиника №1» филиал УЗ «Бобруйская городская поликлиника №5» 790323878 |

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Ручки Джигли |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Показатели (характеристики): 1. Ручки Джигли к пиле хирургической проволочной – 2 шт. 2.Инструментарий должен быть многократного применения. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 41 пара |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2480,50 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665 УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042 УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276 УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625 УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161 УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 |

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Ложка гинекологическая Фолькмана |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Показатели (характеристики): - Двухсторонняя. - Многоразового использования. - Длина изделия не менее 175 (±10%) мм. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 81 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1069,20 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276 УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625 УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307 УЗ «Могилёвская поликлиника №4» 791082462 УЗ «Могилевская поликлиника №8» 790321224 УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837 |

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Зеркало гортанное без ручки |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | - Размеры согласно приложению к лоту №6 - Инструментарий должен быть многократного применения. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 393 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2593,80 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174 УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 УЗ "Чаусская ЦРБ" 700025225 УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 УЗ «Могилёвская поликлиника №4» 791082462 УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488 УЗ «Могилевская поликлиника №11» 790321265 УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3» 790378720 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008 Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилевской области 700202422 |

Приложение к лоту №6:

| №п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зеркало гортанное без ручки 24-25 мм | 219 |
| 2 | Зеркало гортанное без ручки 26-27 мм | 174 |

Лот №7

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Рукоятка (держатель) для гортанных зеркал |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Показатели (характеристики): - Для крепления гортанных или носоглоточных зеркал. - 100-120 мм - Инструментарий должен быть многократного применения. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 177 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2256,57 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова" 700031660 УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 УЗ "Чаусская ЦРБ" 700025225 УЗ " Могилевская центральная поликлиника" 790295587 УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307 УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488 УЗ «Могилёвская поликлиника №6» 791082475 УЗ «Могилевская поликлиника №11» 790321265 УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865 Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилевской области 700202422 |

Лот №8

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Зонд хирургический желобоватый |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Показатели (характеристики): - Длина изделия 170 (±10%) мм. - Инструментарий должен быть многократного применения. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 208 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1601,60 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042 УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072 УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276 УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 УЗ "Кличевская ЦРБ" 700104749 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 УЗ "Краснопольская ЦРБ" 700004358 УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625 УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307 УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161 УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 УЗ «БМОД» 700616064 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2» 700003392 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837 |

Лот №9

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Зонд аттиковый |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Показатели (характеристики): - Длина не менее 140 мм. - Инструментарий должен быть многократного применения. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 178 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2937 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "Белыничская ЦРБ" 700081736 УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 УЗ " Могилевская центральная поликлиника" 790295587 УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 УЗ «Могилёвская поликлиника №4» 791082462 УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488 УЗ «Могилёвская поликлиника №6» 791082475 УЗ «Могилевская поликлиника №11» 790321265 УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865 Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилевской области 700202422 |

Лот №10

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Комплект расширителей цервикального канала по Гегаро |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Показатели (характеристики): 1.Комплект расширителей канала шейки матки по Гегаро представляет собой металлические стержни с закругленным концом. 2.Комплект должен состоять из расширителей от № 3 по № 14 не менее 20 шт. (минимально требуемый диапазон). 3.Инструментарий должен быть многократного применения. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 50 комплектов |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 30800 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042 УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Лот №11

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Воронка Зигле |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Состав набора: 1.1. Пневмотоскопическая головка – 1 шт.; 1.2. Воронки: 1.2.1. диаметр воронок не менее 4,0 мм – не менее 3 шт.; 1.3. Слуховая соединительная трубка - 1 шт.; 1.4. Баллон с клапанным устройством или переходником -1 шт. 2. Показатели (характеристики): 2.1 Инструментарий должен быть многократного применения. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 17 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2992 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625 УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488 УЗ «Могилёвская поликлиника №6» 791082475 УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865 УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1» 790323878 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5.  Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ       		       		                                 		  Ю.В.Сергиенко