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Заявка на закупку
медицинский инструментарий

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Конхотом 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):
1. Конхотом (выкусыватель) биопсиный гинекологический.
2. Длина конхотома – 189 (±10) мм.
3. Диаметр рабочей части конхотома – 9,4 (±2,4) мм.
4. Материал – нержавеющая медицинская сталь.
5. Возможность многократной стерилизации.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	56 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	15400 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985
УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042
УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775
УЗ "Мстиславская ЦРБ" 700021005
УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487
УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625
УЗ «Могилёвская поликлиника №2» 791070256
УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488
УЗ «Могилёвская поликлиника №6» 791082475
УЗ «Могилевская поликлиника №8» 790321224
УЗ «Могилёвская поликлиника №12» 791070192
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008



Лот№2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Конхотом 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):
1. Конхотом (выкусыватель) биопсиынй гинекологический.
2. Длина конхотома – 191 (±10) мм.
3. Диаметр рабочей части конхотома – 11,4 (±2,4) мм.
4. Материал – нержавеющая медицинская сталь.
5. Возможность многократной стерилизации.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	37 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	10175 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488
УЗ «Могилевская поликлиника №8» 790321224
УЗ «Могилёвская поликлиника №12» 791070192
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808



Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Пилки Джигли

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):
1.Длина не менее 400 мм
2. Наличие ручек (пара).
3.Инструментарий должен быть многократного применения.


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	27 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1989,90 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Краснопольская ЦРБ" 700004358
УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775
УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462
УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307
УЗ «Могилёвская детская поликлиника №1» 791070322
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ "Бобруйская городская поликлиника №1» филиал УЗ «Бобруйская городская поликлиника №5» 790323878




Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Ручки  Джигли

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):
1. Ручки Джигли  к пиле хирургической проволочной – 2 шт.
2.Инструментарий должен быть многократного применения.


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	41 пара

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2480,50 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665
УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042
УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462
УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808



Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Ложка гинекологическая Фолькмана

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):
1. Двухсторонняя.
2. Многоразового использования. 
3. Длина изделия не менее 175 (±10%) мм.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	81 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1069,20 руб.

	Сведение о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625
УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307
УЗ «Могилёвская поликлиника №4» 791082462
УЗ «Могилевская поликлиника №8» 790321224
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837



Лот №6
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Зеркало гортанное без ручки

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Размеры согласно приложению к лоту №6
2. Инструментарий должен быть многократного применения.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	393 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2593,80 руб.

	Сведение о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775
УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174
УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462
УЗ "Чаусская ЦРБ" 700025225
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ «Могилёвская поликлиника №4» 791082462
УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488
УЗ «Могилевская поликлиника №11» 790321265
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3» 790378720
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008
Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилевской области 700202422


Приложение к лоту №6:								
	№п/п 
	Наименование 
	Кол-во, шт.

	1
	Зеркало гортанное без ручки 24-25 мм
	219

	2
	Зеркало гортанное без ручки 26-27 мм
	174



Лот №7
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Рукоятка (держатель) для гортанных зеркал

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики): 
1. Для крепления гортанных или носоглоточных зеркал.
2. 100-120 мм
3. Инструментарий должен быть многократного применения.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	177 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2256,57 руб.

	Сведение о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова" 700031660
УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775
УЗ "Чаусская ЦРБ" 700025225
УЗ " Могилевская центральная поликлиника" 790295587
УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307
УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488
УЗ «Могилёвская поликлиника №6» 791082475
УЗ «Могилевская поликлиника №11» 790321265
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865
Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилевской области 700202422



Лот №8
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Зонд хирургический желобоватый

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):
1. Длина изделия 170 (±10%) мм.
2. Инструментарий должен быть многократного применения.


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	208 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1601,60 руб.

	Сведение о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042
УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072
УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ "Кличевская ЦРБ" 700104749
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Краснопольская ЦРБ" 700004358
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625
УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «БМОД» 700616064
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2» 700003392
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837



Лот №9
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Зонд аттиковый

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики): 
1. Длина не менее 140 мм.
2. Инструментарий должен быть многократного применения.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	178 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2937 руб.

	Сведение о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "Белыничская ЦРБ" 700081736
УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775
УЗ " Могилевская центральная поликлиника" 790295587
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ «Могилёвская поликлиника №4» 791082462
УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488
УЗ «Могилёвская поликлиника №6» 791082475
УЗ «Могилевская поликлиника №11» 790321265
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865
Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилевской области 700202422



Лот №10
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Комплект расширителей цервикального канала по Гегаро

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики): 
1.Комплект расширителей канала шейки матки по Гегаро представляет собой металлические стержни с закругленным концом. 
2.Комплект должен состоять из расширителей  от № 3 по № 14 не менее 20 шт. (минимально требуемый диапазон).
3.Инструментарий должен быть многократного применения.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	50 комплектов

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	30800 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042
УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009



Лот №11
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Воронка Зигле

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав набора:
1.1. Пневмотоскопическая головка – 1 шт.;
1.2. Воронки: 
1.2.1. диаметр воронок не менее 4,0 мм – не менее 3 шт.;
1.3. Слуховая соединительная трубка - 1 шт.;
1.4. Баллон с клапанным устройством или переходником -1 шт.
2. Показатели (характеристики):
2.1 Инструментарий должен быть многократного применения.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	17 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2992 руб.

	Сведение о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462
УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625
УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488
УЗ «Могилёвская поликлиника №6» 791082475
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865
УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1» 790323878





4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5.  Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ       		       		                                 		  Ю.В.Сергиенко   
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