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ЗОИ
Заявка на закупку 
Кровати медицинские
Сведения об организаторе

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: мебель медицинская.

2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Kровать медицинская  функциональная

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	60 шт.

	 Срок (график поставки) товаров
	2026 год (4 квартал)

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	42000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОДБ" 700198143


Приложение к лоту№1:

Состав (комплектация) оборудования (на 1 комплект):

	№п/п
	Наименование
	Количество

	1.1
	Kровать медицинская  функциональная:
	

	1.2
	Наматрацник
	1 шт.

	1.3
	Матрац
	1 шт.


2. Показатели (характеристики):

	№п/п
	Наименование
	Параметр

	2.1
	Габаритные размеры изделия (ДхШхВ) 
	2000х800х890(±5%) мм

	2.2
	Конструкция кровати выполнена из металлических труб с полимерным покрытием белого цвета, поверхность кроватей устойчива к регулярной обработке дезинфицирующими

и моющими растворами, механическим воздействиям, колебанию температур.
	Наличие

	2.3
	Каркас кровати разборный 
	Наличие

	2.4
	Каркас кровати усилен ребром жесткости
	Наличие

	2.5
	Ножки кровати – сдвоенные
	Наличие

	2.6
	Каркас кровати оснащен 4-мя ограничителями матраца (по 2 с каждой стороны)
	Наличие

	2.7
	Торцевые спинки кровати полукруглые, изготовлены из металлической трубы.

Головная спинка выше ножной. 
Подножники из полиэтилена либо аналогичного материала.
	Наличие

	2.8
	Кровати комплектуются матрацами (габариты соответствуют размеру ложа кровати) с влагонепроницаемым и  паропроницаемым наматрацником из винилискожи (автоклавируемой) либо аналогичного материала, устойчивой к обработке  дезинфицирующими средствами, на молнии.
	Наличие

	2.9
	Допустимая нагрузка  
	не более 160 кг.


Лот №2

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Kровать медицинская  детская

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	4 шт.

	 Срок (график поставки) товаров
	2026 год (4 квартал)

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3200 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОДБ" 700198143


Приложение к лоту№1:

Состав (комплектация) оборудования (на 1 комплект):

	№п/п
	Наименование
	Количество

	1.1
	Kровать медицинская  детская:
	

	1.2
	Наматрацник
	1 шт.

	1.3
	Матрац
	1 шт.


2. Показатели (характеристики):

	№п/п
	Наименование
	Параметр

	2.1
	Кровать металлическая, покрытие полимерное белого цвета
	Наличие

	2.2
	Габаритные размеры кроватей (ДхШхВ)
	1660х700х1000 (±5%) мм

	2.3
	Каркас: профильная труба, 

ложе: сетка из стального прутка с ячейками
	Наличие

	2.4
	Регулирование подголовника 0-60 °- механизм «пистолетный затвор» либо аналог
	Наличие

	2.5
	Спинка - труба стальная с металлической решеткой
	Наличие

	2.6
	Расстояние от пола до ложа 500 мм (±5%)
	Наличие

	2.7
	Подножники
	Наличие

	2.8
	Матрац  пенополиуретан толщиной 100 мм (±5%)
	Наличие

	2.9
	Наматрацник съемный на молнии  из винилискожи либо аналогичного материала, устойчивой к обработке дезинфицирующими растворами;
	Наличие

	2.10
	Боковые барьеры – съемные, регулируемые по высоте,

подвесная сетка.
	Наличие

	2.11
	Максимальная нагрузка
	Не более 100 кг


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 
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