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ЗОИ
Заявка на закупку 
контейнеры и флаконы-капельницы для переливания крови 
Сведения об организаторе:

	Полное наименование 
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» 

	Место нахождения
	г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupkig@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;
2. Область применения: медицина;
3.Сведения о государственной закупке:
Лот №1

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контейнер полимерный строенный для заготовки крови и (или) ее компонентов с антикоагулянтом

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Состав:

1.1. основной контейнер (мешок), объемом не менее 450мл антикоагулянтом; 
1.2. контейнер или пластиковый мешок, предназначен для заготовки и хранения плазмы, объемом не менее 300 мл – 2 шт.;
1.3. дополнительный малый контейнер (мешок) для проб крови
1.4. пункционная игла.

2. Показатели (характеристики):
2.1. консервирующий раствор для цельной крови (антикоагулянт) должен обеспечивать хранение эритроцитов крови не менее 35 дней (сутоке) при температуре +6±2°С;

2.2. наличие зажима на магистрали с иглой. 

2.3. возможность соединения малого контейнера (мешка) с    вакуумной пробиркой;

2.4. сохранение герметичности при механической нагрузке во время центрифугирования с центробежным ускорением не менее 2000 g для основного контейнера и не менее 3600 g для дополнительного контейнера;

2.5. возможность замораживания и хранения плазмы в дополнительном контейнере при низких температурах (до минус 80°С в течение 60 минут и до минус 35°С в течение не менее 36 месяцев);

2.6. возможность подключения универсальной инфузионно-трансфузионной системы и (или) контейнера для хранения компонентов крови.
2.7. .* дополнительный контейнер должен обеспечивать жизнеспособность тромбоцитов в течение не менее 3-х суток при температуре  +22±2°С и непрерывном перемешивании в условиях тромбомиксера (шейкера).
2.8 Комплект контейнеров должен быть однократного применения, стерильный

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.630

	Объем (количество)
	302  шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	11864,16 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «БМОД» 700616064

 УЗ «Бобруйская зональная станция переливания крови» 700588289


Лот №2

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контейнер  строенный 450/450/300 для заготовки крови и получения ее компонентов с антикоагулянтом и лейкоцитарным фильтром

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Состав: 

1.1 основной контейнер (мешок), объемом не менее 450 мл, с антикоагулянтом для крови;

1.2. лейкоцитарный фильтр для крови;

1.3. дополнительный пустой контейнер (мешок) для сбора лейкофильтрованной крови объемом на менее 450 мл;

1.4. дополнительный пустой контейнер (мешок) объемом не менее 300 мл для сбора плазмы;

1.5. дополнительный малый контейнер (мешок) для проб крови;

1.6. пункционная игла.

2. Показатели (характеристики):

2.1. основной контейнер должен быть соединен верхней магистралью с пункционной венозной иглой, а нижней магистралью – через лейкоцитарный фильтр с дополнительным пустым контейнером для фильтрации заготовленной крови гравитационным методом (самотеком);

2.2. дополнительный пустой контейнер должен быть соединен с пустым контейнером для сбора плазмы;

2.3. герметично встроенный между двумя мешками для крови лейкоцитарный фильтр для удаления лейкоцитов из консервированной крови должен обеспечивать:

2.3.1. остаточное количество лейкоцитов в дозе полученных компонентов крови не более 1 млн;

2.3.2. потерю крови после фильтрации не более 10% от исходного объема дозы консервированной крови;

2.4. консервирующий раствор для цельной крови (антикоагулянт) должен обеспечивать хранение эритроцитов крови не менее 35 дней (суток) при температуре +6±2˚С;

2.5. наличие зажима на магистрали с иглой;

2.6. возможность соединения малого контейнера (мешка) с    вакуумной пробиркой;

2.7. сохранение герметичности при механической нагрузке во время центрифугирования с центробежным ускорением не менее 2000 g для основного контейнера и не менее 3600 g для дополнительного контейнера;

2.8. возможность замораживания и хранения плазмы в дополнительном контейнере при низких температурах (до минус 80°С в течение 60 минут и до минус 35°С в течение не менее 36 месяцев);

2.9. наличие петель для подвешивания;

2.10. время фильтрации дозы консервированной крови – не более 20 мин;

2.11. возможность подключения универсальной инфузионно-трансфузионной системы и (или) контейнера для хранения компонентов крови.

2.12 .Комплект контейнеров должен быть однократного применения, стерильный.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.630

	Объем (количество)
	5500 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	235422,88 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "МОСПК" 790075222
УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ «Бобруйская зональная станция переливания крови» 700588289


Лот №3

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Флаконы-капельницы полимерные



	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Состав 1 набора: 

1.1. бутылка из прозрачного или слегка опалесцирующего  мягкого полимерного пластика – 1 шт., 

1.2. Навинчиваемая крышка – 1 шт.

1.3. Пробка-капельница – 1 шт.

2. Показатели (характеристики):

2.1.Флакон-капельница из мягкого прозрачного или слегка опалесцирующего полимерного пластика. 

2.2. Флакон-капельница должен состоять из бутылки 

2.3. Объем 10 мл.

2.4. Наличие инструкции производителя по использованию на русском языке. 

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	22.22.14.500

	Объем (количество)
	35000  шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	12600 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОСПК" 790075222


Лот №4

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контейнер полимерный  для заготовки крови и ее компонентов методом двухкратного мануального плазмофереза  500×2/300×2 с антикоагулянтом 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Состав:

1.1. два основных контейнера либо пластиковых мешка, содержащих консервирующий раствор (антикоагулянт) для цельной крови, предназначенные для заготовки по 500 мл цельной донорской крови (без учета объема консервирующего раствора);

1.2. два дополнительных контейнера или пустых пластиковых мешка объемом не менее 300 мл, предназначенных для стерильного снятия с помощью плазмоэкстрактора верхнего слоя каждой центрифугированной дозы крови (плазмы);

1.3. общая магистраль с которой соединены все четыре мешка,  имеющая дополнительное отведение с узлом для подключения универсальной инфузионно-трансфузионной системы;

1.4. пункционная игла.

2. Показатели (характеристики):
2.1. каждый основной контейнер должен быть соединен с дополнительным пустым контейнером;

2.2. консервирующий раствор для цельной крови (антикоагулянт) должен быть по составу CPD (ЦФД), объемом 70 мл ±10%;

2.3. наличие зажима на магистрали с иглой;

2.4. наличие дополнительного малого контейнера (мешка), предназначенного для взятия образца цельной крови непосредственно сразу после венепункции для лабораторного исследования;

2.5. возможность соединения малого контейнера (мешка) с    вакуумной пробиркой;

2.6. сохранение герметичности контейнера при механической нагрузке во время центрифугирования с центробежным ускорением не менее 2000 g для основного контейнера и не менее 3600g для дополнительных контейнеров;

2.7. возможность замораживания дополнительных контейнеров  при низких температурах (до минус 80°С в течение 60 минут) и во время хранения при низких температурах (до минус 35°С в течение не менее 36 месяцев);

2.8. наличие петель для подвешивания; 

2.9. возможность подключения универсальной инфузионно-трансфузионной системы и (или) контейнера для хранения компонентов крови.

2.10.* Комплект контейнеров должен быть однократного применения, стерильный.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.630

	Объем (количество)
	600 шт.                                                           

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	 20592 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752


Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контейнеры полимерные однокамерные  для компонентов крови

 (типа «КомПоКон 300» или аналог)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Состав:
1.1. одна полимерная емкость (мешок) объемом не менее 300 и не более 400 мл,

1.2. система полимерных трубок.

2. Показатели (характеристики):

2.1. сохранение герметичности при механической нагрузке во время центрифугирования с центробежным ускорением не менее 3600 g;

2.2. возможность замораживания и хранения плазмы при низких температурах (до минус 80°С в течение 60 минут и до минус 35°С в течение не менее 36 месяцев);

2.3.  наличие петель для подвешивания;

2.4. возможность герметичного подключения универсальной инфузионно-трансфузионной системы и (или) другого контейнера для хранения компонентов крови.

2.5. Изделие должно быть стерильным, однократного применения.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.630

	Объем (количество)
	3680 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	36189,12 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОСПК" 790075222
УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ «Бобруйская зональная станция переливания крови» 700588289


Лот №6
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контейнеры полимерные для компонентов крови двухкамерные

 (типа КомПоКон 300/300 или аналог)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Состав:
1.1.  две полимерные емкости (мешки) объемом не менее 300 и не более 400 мл,
1.2.   полимерная магистраль.
2. Показатели (характеристики):

2.1. сохранение герметичности при механической нагрузке во время центрифугирования с центробежным ускорением не менее 3600 g;

2.2. возможность замораживания и хранения плазмы при низких температурах (до минус 80°С в течение 60 минут и до минус 35°С в течение не менее 36 месяцев);

2.3. наличие петель для подвешивания;

2.4. возможность герметичного подключения универсальной инфузионно-трансфузионной системы и (или) другого контейнера для хранения компонентов крови.

2.5. Изделие должно быть стерильным, однократного применения.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.630

	Объем (количество)
	8550 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	107311,05 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОСПК" 790075222
УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ «Бобруйская зональная станция переливания крови» 700588289


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5.  Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                    
                       Ю.В.Сергиенко
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