ГродМТ 687/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 2 Контрольный материал для гематологического анализатора MEK-6510К, MEK-7300, MEK-7300К, Япония

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гематологический контроль МЕК 3D (высокий уровень, нормальный уровень, низкий уровень) | 27 наб. |
| 2 | Гематологический контроль МЕК 5D (высокий уровень, нормальный уровень, низкий уровень) | 50 наб. |

2. Технические требования:

| № п/п | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гематологический контроль МЕК 3D (высокий уровень, нормальный уровень, низкий уровень) | 1. Комплект должен включать контрольную кровь 3 уровней (низкий, нормальный и высокий), по одному флакону каждого уровня 2. Объем флакона не менее 1,5 мл. 3. Контрольный материал должен быть рекомендован для применения производителем оборудования «Nihon Kohden Corporation», Япония. |
| 2 | Гематологический контроль МЕК 5D (высокий уровень, нормальный уровень, низкий уровень) | 1. Комплект должен включать контрольную кровь 3 уровней (низкий, нормальный и высокий), по одному флакону каждого уровня 2. Объем флакона не менее 1,5 мл. 3. Контрольный материал должен быть рекомендован для применения производителем оборудования «Nihon Kohden Corporation», Япония. |

2.1. Контрольный материал должен быть аттестован для гематологического анализатора: MEK-6510К, MEK-7300, MEK-7300К, Япония.

2.2. Предлагаемый контрольный материал должны иметь паспорт контрольных значений по всем измеряемым параметрам.

2.4. Срок годности поставляемых изделий должен быть не менее 80% от срока годности, установленного производителем.