ГродМТ 687/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.
	
Лот 2 Контрольный материал для гематологического анализатора MEK-6510К, MEK-7300, MEK-7300К, Япония

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	[bookmark: _Hlk233015612]№ п/п
	Наименование 
	Количество

	1
	Гематологический контроль МЕК 3D (высокий уровень, нормальный уровень, низкий уровень)
	 27 наб.

	2
	Гематологический контроль МЕК 5D (высокий уровень, нормальный уровень, низкий уровень)
	 50 наб.


2. Технические требования:
	№ п/п
	Наименование 
	Требования, предъявляемые к товарам 

	1
	Гематологический контроль МЕК 3D (высокий уровень, нормальный уровень, низкий уровень)
	1. Комплект должен включать контрольную кровь 3 уровней (низкий, нормальный и высокий), по одному флакону каждого уровня 
2. Объем флакона не менее 1,5 мл. 
3. Контрольный материал должен быть рекомендован для применения производителем оборудования «Nihon Kohden Corporation», Япония.

	2
	Гематологический контроль МЕК 5D (высокий уровень, нормальный уровень, низкий уровень)
	1. Комплект должен включать контрольную кровь 3 уровней (низкий, нормальный и высокий), по одному флакону каждого уровня 
2. Объем флакона не менее 1,5 мл. 
3. Контрольный материал должен быть рекомендован для применения производителем оборудования «Nihon Kohden Corporation», Япония.


2.1. Контрольный материал должен быть аттестован для гематологического анализатора: MEK-6510К, MEK-7300, MEK-7300К, Япония.
2.2. Предлагаемый контрольный материал должны иметь паспорт контрольных значений по всем измеряемым параметрам.
2.4. Срок годности поставляемых изделий должен быть не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

