ГродМТ 652/26-ЗОИ(2П)                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Стол медицинский

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стол медицинский | Шт. | 4 |

2. Технические требования:

2.1.  Столешница из нержавеющей стали.

2.2. Сварной металлический каркас.

2.3.   Габариты (мм): (+/- 20) длина1200 мм (±20 мм); ширина 585 мм (±20 мм); высота 760 мм (±20 мм).

3. Дополнительные требования:

3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.

Лот 2 Стол медицинский

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стол медицинский | Шт. | 6 |

2. Технические требования:

2.1.  Столешница из нержавеющей стали.

2.2. Сварной металлический каркас.

2.3.   Габариты (мм): длина 950 мм (+/- 20 мм); ширина 585 мм (+/- 20 мм); высота 850 мм (+/- 20 мм).

3. Дополнительные требования:

3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.

Лот 3 Табурет медицинский винтовой

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Табурет медицинский винтовой | Шт. | 19 |

2. Технические требования:

2.1. Каркас металлический с полимерным покрытием. 2.2. Сидение мягкое обтянуто искусственной кожей, устойчивое к дезинфицирующим средствам. 2.3 Габариты (мм): Ширина 300-400 Глубина 300-400 Высота 250-450

Лот 4 Тележка для перевозки лежачих больных

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Тележка для перевозки лежачих больных | Шт. | 3 |

2. Технические требования: Тележка для перевозки лежачих больных (каталка больничная) для перевозки пациентов внутри лечебных учреждений; с регулируемой высотой ложа (гидропривод); в состав каталки входит: – ложе; - съёмный матрац с полумягким наполнением, подвергающийся дезинфекции – отбойники для предотвращения ударов о стены при перемещениях и при случайных столкновениях; –съемный штатив для в/в вливаний. Ходовая часть имеет четыре колеса, два из которых с тормозами; Габариты (мм): длина:1900-2000мм, ширина 600-650мм, высота 900-960мм Бортики боковые с регулировкой.

Лот 5 Тележка для хранения и транспортировки чистого белья

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Тележка для хранения и транспортировки чистого белья | Шт. | 5 |

2. Технические требования:

2.1. Тележка медицинская; 2.2. Тележка для хранения и транспортировки чистого белья трехполочная, с колесами, расстояние между полками 200-300 мм; 2.3. габариты: высота:900-1200 мм длина: 500-650 мм ширина:400-500 мм

Лот 6 Стул медицинский винтовой со спинкой

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стул медицинский винтовой со спинкой | Шт. | 6 |

2. Технические требования:

2.1. Диаметр сиденья: 380 – 410 мм.

2.2. Диаметр основания (крестовины): 550 – 610 мм.

2.3. Регулировка высоты сиденья: в пределах 520 – 570 мм.

2.4. Ширина спинки: не менее 380 мм и не более 460 мм.

2.5. Общая высота стула: не более 1010 мм.

2.6. Тип механизма: вращающийся стул с механической регулировкой высоты при помощи стальной винтовой группы.

2.7. Конструкция базы: цельносварная 5-и лучевая крестовина из металла.

2.8. Колесные опоры: изготовлены из ударопрочной пластмассы (5 штук).

2.9. Наполнение элементов: сиденье и спинка с полумягким наполнением.

2.10. Материал облицовки: искусственная кожа (медицинская винилискожа).

2.11. Максимальная нагрузка: нагрузка на стул составляет не менее     130 кг.

Лот 7 Тумба лабораторная стационарная

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Тумба лабораторная стационарная | Шт. | 1 |

2. Технические требования:

2.1. Конструкция: каркас металл в полимере с четырьмя пластиковыми регулируемыми опорами по высоте.

2.2. Размеры тумбы лабораторной стационарной (ШхГхВ): 500 мм ( ±50 мм) х 600 мм( ±50 мм)  х 760 мм ( ±50 мм).

2.3. Столешница из материала устойчивого к действию кислот, щелочей, органических растворителей, влаго- и термоустройчивая.

2.4. Наличие одной распашной двери.

2.5. Наличие не менее одной полки за распашной дверью.

2.6. Допустимо наличие 1 ящика.