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Техническое задание 
	Лот № 

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Ремонт Видеогастроскопа GIF-H190.

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	33.14.19.200

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)


	Необходимое количество и единица измерения 

	1 усл.ед.

	Срок оказания услуги

	В течение 2026 года.

	Предназначение предмета закупки или область применения

	Учреждения здравоохранения

	Описание предмета закупки
	[bookmark: _GoBack]Ремонт видеогастроскопа GIF-H190, учетный номер: инв. № 01378499, зав. № 2753299, включает в себя проведение капитального ремонта, с заменой запасных частей, расходных материалов: 
- дистальная оболочка, тип "А" GН-1805 – 1шт или аналог.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Поставляемые запасные части должны быть новыми. 
Гарантия на запасные части не менее 3 месяцев с момента их установки, гарантия на работу не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем)

	Требования при ремонте медицинской техники
	Ремонтные работы должны выполняться в соответствии с требованиями сервисной документации завода-изготовителя оборудования и в соответствии с требованиями постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники».
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