ГродМТ 751/26-ЭА                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения:

Лот 1 Клеенка подкладная

| Наименование | Количество, метров погонных |
| --- | --- |
| 1. Клеенка подкладная | 10 750 |
| Технические характеристики: - клеенка подкладная с ПВХ покрытием - должна быть предназначена в качестве подкладочного непроницаемого материала для санитарно-гигиенических целей в медицинских и иных учреждениях. - клеенка должна быть эластичная, водонепроницаемая; - устойчива к многократной дезинфекции; - ширина не менее 77 см; - длина рулона должна быть в пределах 25м-50м. |  |

Лот 2 Клеенка подкладная

| Наименование | Количество, метров погонных |
| --- | --- |
| 1. Клеенка подкладная | 17 600 |
| Технические характеристики: - клеенка подкладная с резиновым покрытием; - эластичная; -водонепроницаемая; -устойчивая к многократной дезинфекции; - ширина не менее 75 см; - длина клеенки в рулоне 25м-50м. |  |