ГродМТ 751/26-ЭА                                                                                    Приложение 1

	Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения: 

[bookmark: _Hlk141945341]Лот 1 Клеенка подкладная

		Наименование
	Количество,
 метров погонных

	1. Клеенка подкладная
	10 750

	Технические характеристики:
- клеенка подкладная с ПВХ покрытием 
- должна быть предназначена в качестве подкладочного непроницаемого материала для санитарно-гигиенических целей в медицинских и иных учреждениях.
- клеенка должна быть эластичная, водонепроницаемая;
- устойчива к многократной дезинфекции; 
- ширина не менее 77 см;
- длина рулона должна быть в пределах 25м-50м.



Лот 2 Клеенка подкладная

		Наименование
	Количество,
 метров погонных

	1. Клеенка подкладная
	17 600

	Технические характеристики:
- клеенка подкладная с резиновым покрытием;
- эластичная; 
-водонепроницаемая; 
-устойчивая к многократной дезинфекции;
- ширина не менее 75 см;
- длина клеенки в рулоне 25м-50м.


 
