УТВЕРЖДАЮ

Директор

РНПЦ детской хирургии

______________ К.В.Дроздовский 			«____» ___________ 2026 г.

1.	Заявка на закупку мебели медицинской

2.	Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 220013, г. Минск, пр. Независимости, 64А |
| УНП | УНП 192399556 |
| Адрес электронной почты | mto@dhc.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.dhc.by |

3.	Область применения: широкого применения

4.	Сведения о государственной закупке.

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тумба стационарная из нержавеющей стали с накладной сдвоенной мойкой и двумя металлическими дверями |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 5 штук |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 7 700,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 2 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тумбочка стационарная из нержавеющей стали с накладной мойкой и металлической дверью |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 1 штука |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1 078,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 3 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Подставка мобильная из нержавеющей стали складная |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 3 штуки |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1 089,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 4 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тумбочка стационарная трехполочная с металлической дверью |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 1 штука |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 440,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 5 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Банкетка стационарная со спинкой трехместная |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 2 штуки |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1 012,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 6 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стол стационарный однотумбовый |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 5 штук |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 3 025,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 7 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф стационарный двухстворчатый с двумя металлическими дверями и замком |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 7 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 11 штук |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 25 410,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 8 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф стационарный одностворчатый двухмодульный с полками и металлическими дверями |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 8 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 1 штука |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1 056,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 9 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стул медицинский без подлокотников |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 9 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 8 штук |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1 632,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 10 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стол стационарный однотумбовый с тремя выдвижными ящиками и с одним выдвижным ящиком под столешницей |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 10 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 1 штука |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1 034,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 11 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кровать детская металлическая на колесах с матрацем |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 11 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 1 штука |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 2 574,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 12 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф инструментальный |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 12 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 2 штуки |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 3 414,40 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 13 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стеллаж медицинский |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 13 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 5 штук |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 3 135,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 14 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тележка медицинская двухполочная с боковыми ограждениями |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 14 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 1 штука |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1 683,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |

Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения ЛОТ 1 «Тумба стационарная из нержавеющей стали с накладной сдвоенной мойкой и двумя металлическими дверями»

1.	Состав (комплектация):

| Наименование | Техническое описание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Тумба стационарная из нержавеющей стали с накладной сдвоенной мойкой и двумя металлическими дверями | 1.1.Габаритные размеры: Длина, мм: 790-810; Глубина, мм: 600; Высота, мм: 860-880. 1.2.Материал изготовления: Нержавеющая тонколистовая сталь, наружные поверхности каркаса и полок с антибликовыми свойствами. 1.3.Наличие распашных дверей, низких регулируемых опор. 1.4.Наличие сдвоенной мойки из нержавеющей стали. 1.5. Поворотный локтевой высокий смеситель. 1.6. Сифон для двойной мойки в наличии. 1.7. Гофра для сифона в наличии. 1.8. Подводка гибкая для смесителя в наличии. 1.9.Глубина чаши 200 - 400мм. *1.10. С монтажом. | шт. | 5 |

2.Технические требования:

2.1. Соответствие данным таблицы 1.

2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

3.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                              Семижён Е.Н.

Приложение 2

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения ЛОТ 2 «Тумбочка стационарная из нержавеющей стали с накладной мойкой и металлической дверью»

1.	Состав (комплектация):

| Наименование | Техническое описание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Тумбочка стационарная из нержавеющей стали с накладной мойкой и металлической дверью | 1.1. Тумбочка с дверью и накладной одинарной мойкой. Распашная дверь. 1.2. Материал изготовления: Нержавеющая тонколистовая сталь, наружные поверхности каркаса и полок с антибликовыми свойствами. 1.3. Габаритные размеры тумбочки Длина, мм 500 Глубина, мм — 500 Высота, мм — 880 1.4. Поворотный локтевой высокий смеситель. 1.5. Сифон для мойки в наличии. 1.6. Гофра для сифона в наличии. 1.7. Подводка гибкая для смесителя в наличии. 1.8. Низкие регулируемые опоры. 1.9.Глубина чаши 200 - 400мм. *1.10. С монтажом. | шт. | 1 |

2.Технические требования:

2.1. Соответствие данным таблицы 1.

2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

3.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                              Семижён Е.Н.

Приложение 3

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения ЛОТ 3 «Подставка мобильная из нержавеющей стали складная»

1.	Состав (комплектация):

| Наименование | Техническое описание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Подставка мобильная из нержавеющей стали складная | - Тележка мобильная для крепления пакетов для сбора мусора. - Габаритные размеры: Длина, мм: 430-500; Ширина, мм: 400-450; Высота, мм: 780-850; 1.3. Материал изготовления – текстурированнаяй нержавеющая сталь (труба). 1.4.Наличие крепежей или зажимов (держателей) для пакетов. Возможно наличие пластиковой крышки сверху. 1.5. Имеется 4 колесные опоры с диаметром 50 мм, две из которых с тормозом. Колеса из материала, не оставляющего следов на полу. 1.6. Поставляется в собранном виде. | штука | 3 |

2.Технические требования:

2.1. Соответствие данным таблицы 1.

2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

3.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                              Семижён Е.Н.

Приложение 4

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Лот № 4 «Тумбочка стационарная трехполочная с металлической дверью»

1. Состав (комплектация):

| Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Тумбочка стационарная трехполочная с металлической дверью | 1.1. Тумбочка трехполочная с распашной дверью, две полки регулируются по высоте. 1.2. Корпус из нержавеющей цельносварной стали с полимерным покрытием. 1.3. Столешница изготовлена из ламинированного постформинга. 1.4. Габариты: высота 880-900мм, длина 330-350мм, глубина 450-500мм 1.5. Имеются регулируемые опоры. *1.6. Сбор поставщиком | шт. | 1 |

2.Технические требования:

2.1. Соответствие данным таблицы 1.

2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

3. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.

Приложение 5

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения ЛОТ 5 «Банкетка стационарная со спинкой трехместная»

1.	Состав (комплектация):

| Наименование | Техническое описание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Банкетка стационарная со спинкой трехместная | - Банкетка трехместная. - Конструкция цельносварная. 1.3. Материал изготовления: Каркас - профильная труба с полимерным покрытием; Сиденье и спинка – ДСП, поролон (пенополиуретан), винилискожа. Цвет согласовывается с заказчиком 1.4. Габаритные размеры: Длина, мм: 1500-1600 Ширина, мм: 500- 600, Высота, мм: 850-900 Ширина сидения, мм: 380-430 - Распределенная нагрузка – не менее 150 кг. - Имеется 4 пластиковые опоры. * 1.8. Сборка производится поставщиком | шт. | 2 |

2.Технические требования:

2.1. Соответствие данным таблицы 1.

2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

3.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                              Семижён Е.Н.

Приложение 6

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения ЛОТ 6 «Стол стационарный однотумбовый»

1.Состав (комплектация):

| Наименование | Техническое описание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Стол стационарный однотумбовый | - Стол однотумбовый - Тумба трехполочная, две полки регулируются по высоте. 1.3. Имеются регулируемые опоры. 1.4. Корпус стола выполнен из стали с полимерным покрытием. 1.5. Столешница из ламинированного постформинга. 1.6. Габариты тумбы — 300 x 450 мм. 1.7. Габариты стола: Длина, мм — 600-700 Ширина, мм — 600 Высота, мм — 850-900 * 1.8. Сборка производится поставщиком | шт. | 5 |

2.Технические требования:

2.1. Соответствие данным таблицы 1.

2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

3.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                              Семижён Е.Н.

Приложение 7

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения ЛОТ 7

«Шкаф стационарный двухстворчатый с двумя металлическими дверями и замком»

1.	Состав (комплектация):

| Наименование | Техническое описание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Шкаф стационарный двухстворчатый с двумя металлическими дверями и замком | 1.1.Габаритные размеры: Высота, мм: 1900-2100мм; Ширина, мм: 850-900; Глубна, мм: 500-550. 1.2.Металлический шкаф с полимерным (порошковым) покрытием серого цвета. 1.3. Распашные двери с ручками-замками, система запирания ригельная. 1.4. Четыре полки внутри. 1.5. Распределительная нагрузка на полку до 60 кг или более. 1.6. Имеются регулируемые опоры. 1.7.* Сборка производится поставщиком. | шт. | 11 |

2.Технические требования:

2.1. Соответствие данным таблицы 1.

2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

3.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                              Семижён Е.Н.

Приложение 8

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Лот № 8 «Шкаф стационарный одностворчатый двухмодульный с полками и металлическими дверями»

1. Состав (комплектация):

| Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Шкаф стационарный одностворчатый двухмодульный с полками и металлическими дверями | 1.1. Шкаф одностворчатый двухмодульный. 1.2. Верхний модуль и нижний модули с металлическими дверями и замками, 1-2 регулируемыми по высоте полками. 1.4. Корпус цельносварной из нержавеющей стали, с полимерным покрытием. Толщина стали не менее 0,8 мм. Отсутствуют острые углы и кромки. 1.5. Шкаф должен иметь высокие опоры с регулировкой по высоте. 1.6. Габариты: Высота 1900-2000, ширина 450-510, длина 450-510мм *1.7. Сборка производится поставщиком | шт. | 1 |

2.Технические требования:

2.1. Соответствие данным таблицы 1.

2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

3.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.

Приложение 9

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Лот № 9 «Стул медицинский без подлокотников»

1. Состав (комплектация):

| Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Стул медицинский без подлокотников | - Стул на колесах с пневматической регулировкой по высоте и кольцевой опорой для ног. - Каркас металлический, хромированный. - Спинка и сиденье мягкие (поролон, винилискожа). Цвет согласовывается с заказчиком. - Габариты: диаметр сиденья 400-450мм, диаметр основания 600-650мм, высота 900-1300 мм. - Корпус выполнен из металла. | шт. | 8 |

2.Технические требования:

2.1. Соответствие данным таблицы 1.

2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

3.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                          Семижён Е.Н.

Приложение 10

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения ЛОТ 10

«Стол стационарный однотумбовый с тремя выдвижными ящиками и с одним выдвижным ящиком под столешницей»

1.	Состав (комплектация):

| Наименование | Техническое описание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Стол стационарный однотумбовый с тремя выдвижными ящиками и с одним выдвижным ящиком под столешницей | 1.1. Стол однотумбовый с выдвижними ящиками с шариковыми направляющими полного выдвижения. 1.2. Тумба слева с тремя выдвижными ящиками. 1.3. Один выдвижной ящик под столешницей. 1.4. Столешница – ламинированный постформинг. 1.5. Имеются регулируемые опоры. 1.6. Габариты стола, мм: Длина 1200-1260 Глубина 600 Высота 760-780. 1.7. Корпус выполнен из нержавеющей стали с полимерным покрытием, с дверью. 1.8. * Сборка производится поставщиком | шт. | 1 |

2.Технические требования:

2.1. Соответствие данным таблицы 1.

2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

3.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                              Семижён Е.Н.

Приложение 11

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения ЛОТ 11

«Кровать детская металлическая на колесах с матрацем»

1.	Состав (комплектация):

| Наименование | Техническое описание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Кровать детская металлическая на колесах с матрацем | - Габаритные размеры: Длина 1450-1550мм Ширина 780-820мм Высота 1500-1450мм. 1.2.Максимальная нагрузка – 70 кг. - Боковые ограждения, имеющие два положения: верхнее фиксированное и нижнее, регулируемыми по высоте. - Спинки — с металлическими вертикальными перемычками - Оснащена 4-мя колесами ∅100-140 мм, два с тормозом, колеса не оставляют следов на полу. - Матрац влагонепроницаемый (винилискожа) - Высота до лежака с матрасом (нижнее положение) :600-640мм. - Корпус из металлических труб с полимерным покрытием. - Ложе из уголка и сетки толщиной 4-8 мм с полимерным покрытием, регулируется по высоте. - Угол подъема ложа до 20º. - * Сборка производится поставщиком | шт. | 1 |

2.Технические требования:

2.1. Соответствие данным таблицы 1.

2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

3.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                              Семижён Е.Н.

Приложение 12

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения ЛОТ 12

«Шкаф для хранения стерилизационных коробок»

1.	Состав (комплектация):

| Наименование | Техническое описание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Шкаф инструментальный | 1.1.Габаритные размеры: Высота, мм: 1900-2100мм; Длина, мм: 2000-2050; Глубина, мм: 600-650. 1.2.Металлический шкаф с антикоррозийной обработкой, эпоксидно- порошковым покрытием антацитово-серого или агатово-серого или серого цвета 1.3. Распашные двери с ручками-замками, система запирания ригельная. 1.4. 4 оцинкованные полки внутри. 1.5. Имеются регулируемые опоры. *1.6. Сборка производится поставщиком | шт. | 2 |

2.Технические требования:

2.1. Соответствие данным таблицы 1.

2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

3.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                              Семижён Е.Н.

Приложение 13

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения ЛОТ 13 «Стеллаж медицинский»

1.	Состав (комплектация):

| Наименование | Техническое описание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Стеллаж медицинский | 1.1.Наличие пяти полок; 1.2.Габаритные размеры: Длина полки, мм 800-900 Ширина полки, мм не более 600 Высота стеллажа, мм 2000-2200; 1.3.Распределенная нагрузка на полку - не менее 70кг; 1.4.Стеллаж сборный, ножки регулируются по высоте; 1.5.Материал изготовления – нержавеющая сталь. 1.6.Устойчивость к дезинфекции. *1.7. Сборка производится поставщиком | штука | 5 |

2.Технические требования:

2.1. Соответствие данным таблицы 1.

2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности)

3.1.	Гарантийный срок не менее 24 месяцев.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                              Семижён Е.Н.

Приложение 14

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения ЛОТ 14 «Тележка медицинская двухполочная с боковыми ограждениями»

1.	Состав (комплектация):

| Наименование | Техническое описание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Тележка медицинская двухполочная с боковыми ограждениями | 1.1. Корпус нержавеющая сталь. 1.2. Две полки, трехстороннее боковое ограждение. 1.3. Межполочное расстояние 450 мм. 1.4. Габаритные размеры: Длина, мм 1100-1190 Ширина, мм 600-660 Высота, мм: 900-1100 1.5. Нагрузка на тележку, кг: не менее 50 кг на полку. 1.6. Колеса поворотные — 4 шт., диаметром 150-160мм, 1 или 2 с тормозом. 1.7. Для удобства перемещения имеется ручка. *1.8. Сборка производится поставщиком | шт. | 1 |

2.Технические требования:

2.1. Соответствие данным таблицы 1.

2.2. Устойчивость к регулярной обработке любым дезинфицирующим или моющим средством, разрешенным в РБ.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

3.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                              Семижён Е.Н.