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Заявка на закупку

Медицинские  изделия для оборудования 

Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия; 

2. Область применения: медицина;

3.Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Лезвия одноразовые для дерматома Acculan 4 (каталожный номер аппарата GA340)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):

1.Изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали, разрешенной к использованию Минздравом Республики Беларусь.

2. Лезвия для дерматома, каталожный номер лезвий «GB228R Aesculap AG дерматомные» или аналог совместимый с дерматомом Acculan 4 (каталожный номер аппарата GA340), 

3.Стерильные.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	50 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1796,64 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МООД" 700117844


Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Никель-металлгидридная батарея Acculan

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):

1.Никель-металлгидридная батарея Acculan типа GA676 либо аналог.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	5 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	16141,20 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОДБ" 700198143


Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Никель-металлгидридная батарея Acculan

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):

1.Никель-металлгидридная малая батарея Acculan типа GA666 либо аналог.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	2 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5348,38 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОДБ" 700198143


Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Крышка Acculan

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):

1.Крышка Acculan типа GA675 либо аналог

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	5 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	10888,69 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОДБ" 700198143


Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Лезвия для дерматома WAGNER

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):

1.Лезвия для дерматома WAGNER, стерильные к.н. GA228R

 2.Совместимые с Дерматом системы Acculan 3 Ti  GA 670.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	50 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1796,64 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОДБ" 700198143


Лот №6
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Пластины к перфоратору кожного лоскута

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):

1.Пластины к перфоратору кожного лоскута BA720R, коэффициент 1:6, стерильные (к.н. ВА 723)

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	30 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3254,26 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОДБ" 700198143


Лот №7
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Пластины к перфоратору кожного лоскута

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):

1.Пластины к перфоратору кожного лоскута BA720R, коэффициент 1:3, стерильные (к.н. ВА 722)

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	30 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3254,26 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОДБ" 700198143


Лот №8
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Пластины к перфоратору кожного лоскута

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):

1.Пластины к перфоратору кожного лоскута BA720R, коэффициент 1:1.5, стерильные (к.н. ВА 721)

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	30 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3254,26 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОДБ" 700198143


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 
                                                      
                              Ю.В.Сергиенко
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