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Заявка на закупку 
Медицинские изделия

Сведения об организаторе
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Коннекторы (переходники соединительные для медицинских трубок дренажных)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):
1.*Коннектор (переходник) соединительный  должен быть изготовлен из  термостабильных поливинилхлорида или полипропилена.   
2.Рабочие концы коннекторов должны иметь кольцевидные (ребристые) утолщения  различного диаметра и конфигураций: симметричный, асимметричный, У- образный, прямой конический, штуцер.
3.Должны использоваться для соединения с несколькими катетерами и медицинскими дренажными трубками для различных анатомических зон и биологических жидкостей организма.
4.Используются однократно для каждого пациента.
5.Должны быть стерильными.
6.Размеры (мм) и количество коннекторов (переходников) согласно приложению к лоту№1                                                  

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.21.800		

	Объем (количество)
	1490 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	8650 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752


Приложение к лоту №1:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики),
размер (мм.)
	Кол-во шт.

	1.
	Коннектор  У-образный    
	9/6  
	640

	2.
	Коннектор  У-образный    
	7/5
	570

	3.
	Коннектор прямой конический 
	8-12/6
	140

	4.
	Коннектор прямой конический 
	6-9/5
	140


                      
Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Коннекторы (фитинги) для соединения пластиковых трубок и шлангов от медицинских аппаратов

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1. Коннектор Y-типа конусообразный ребристый, по 4 ребра с каждой стороны:
1.2. наружный диаметр 11мм (по ребрам), 
1.3. внутренний диаметр 9 мм, 
1.4. стерильный.
1.5. изготовлен из прозрачного медицинского пластика

	Код по ОКРБ(9 знаков)
	32.50.21.800

	Объем (количество)
	500 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2 898,50 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МООД" 700117844



                                                                                       Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Коннекторы (фитинги) для соединения пластиковых трубок и шлангов от медицинских аппаратов

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1. Коннектор двухсторонний конусообразный ребристый, по 4 ребра с каждой стороны:
1.1.1 наружный диаметр в широкой средней части 15мм, 
1.1.2. наружный диаметр в узкой части (на конце) 6мм,
1.1.3.  стерильный.
1.1.4.  изготовлен из прозрачного медицинского пластика 

	Код по ОКРБ(9 знаков)
	32.50.21.800

	Объем (количество)
	3 000 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	18 117 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МООД" 700117844



Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Порт-системы венозные для введения химиопрепаратов

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Состав:
1.1. порт – 1шт.;
1.2. катетер – 1 шт.;
1.3. игла-проводник – 1 шт.;
1.4. J-образный проводник – 1 шт.;
1.5. дилататор/интродьюсер – 1 шт.;
1.6. прямая игла Губера – 1 шт.;
1.7. устройство для туннелирования – 1 шт.;
1.8. размеры порта согласно приложению №4.
2. Показатели (характеристики):
2.1. порт-система должна быть полностью имплантируемая;
2.2. мембрана порта должна быть многослойной, материал мамбраны – силикон;
2.3. порт должен иметь не менее 2-х отверстий для подшивания и фиксации;
2.4. материал катетера силикон или полиуретан;
2.5. длина катетера не менее 60 см;
2.6. катетр должен иметь рентгеноконтрастные метки;
2.7. интродьюсер должен быть разрывным.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.100		

	Объем (количество)
	60 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	46200 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МООД" 700117844


Приложение к лоту№4:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во, шт.

	1
	Полисульфоновый порт 
	1. высота не более 14,6 мм;
2. диаметр не более 28 мм;
3. диаметр мембраны не менее 11,4 мм;
4. вес порта не более 10 г
	30

	2
	Полисульфоновый низкопрофильный порт
	1. высота не более 11,5 мм;
2. диаметр не более 25 мм;
3. диаметр мембраны не менее 9,5 мм;
4. вес порта не более 5 г
	30



Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор для инфузии с иглой Губера

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Состав согласно таблице №5.
2. Показатели (характеристики):
2.1. используется с имплантируемыми порт-системами

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.100		

	Объем (количество)
	300 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5610  руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МООД" 700117844


Приложение к лоту №5:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Кол-во, шт.

	1
	1.Игла Губера (бескерновая), Г-образно изогнутая, длина рабочей части иглы 25 мм, диаметр 22G,одноразовая стерильная,
2. с удлинителем для инфузии длиной не менее 10 см, 
3. удлинитель с соединением Luer-lock и зажимом безопасности, 
4. игла должна быть снабжена крылышками для фиксации при установке и извлечении
	100

	2
	1.Игла Губера (бескерновая), Г-образно изогнутая, длина рабочей части иглы 20 мм, диаметр 20G, одноразовая стерильная, 
2. с удлинителем для инфузии длиной не менее 10 см, 
3. удлинитель с соединением Luer-lock и зажимом безопасности, 
4. игла должна быть снабжена крылышками для фиксации при установке и извлечении
	200




4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. При несоответствии параметров отмеченных астериском «*» предложение снимается с рассмотрения.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.


Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                            Ю.В.Сергиенко    
3

