ГродМТ 599/26-ЗОИ(2П)                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 4 Перчатки хирургические стерильные пудренные или с полимерным покрытием

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Размер перчаток
	Количество пар

	1
	6,5
	23 700

	2
	7,0
	64 750

	3
	7,5
	82 300

	4
	8,0 
	64 850

	5
	8,5
	5 600


2. Показатели (характеристики) медицинских изделий:
2.1. Должны быть изготовлены из натурального латекса, стерильные.
2.2. Пудренные или с полимерным покрытием.
2.3. Перчатки с обязательным разделением на правую и левую руку. 
2.4. Текстурированная поверхность.
2.5. Толщина (двойная) пальца перчатки должна быть не менее 0,28 мм.
2.6. Индивидуальная упаковка перчаток должна защищать перчатки до момента использования.
2.7. Перчатки должны быть упакованы в индивидуальную упаковку, боксы из картона и транспортные короба. 


