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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

	№ лота
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во

	6.
	Подставка-ступенька
	1. Основание на опорах.
2. Каркас металлический,
3 Наличие противоскользящей поверхности.
	25 шт.

	9.
	[bookmark: _Hlk176518985]Подставка медицинская под таз 
	1. Каркас изготовлен из нержавеющей стали.
2. Основание на колесах.
3. Подставка регулируется по высоте
4. Съемная емкость из нержавеющей стали объемом не менее 6 литров не более 10 литров
	15 шт.

	10.
	Подставка медицинская под таз 
	1. Каркас изготовлен из нержавеющей стали.
2. Основание на колесах.
3. Подставка регулируется по высоте
4. Съемная емкость из нержавеющей стали объемом не менее 10 литров не более 13 литров.
	7 шт.


 
