ГродМТ 456/26-ЗОИ(3П)                                                                                      Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

| № лота | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Подставка-ступенька | 1. Основание на опорах. 2. Каркас металлический, 3 Наличие противоскользящей поверхности. | 25 шт. |
| 9. | Подставка медицинская под таз | 1. Каркас изготовлен из нержавеющей стали. 2. Основание на колесах. 3. Подставка регулируется по высоте 4. Съемная емкость из нержавеющей стали объемом не менее 6 литров не более 10 литров | 15 шт. |
| 10. | Подставка медицинская под таз | 1. Каркас изготовлен из нержавеющей стали. 2. Основание на колесах. 3. Подставка регулируется по высоте 4. Съемная емкость из нержавеющей стали объемом не менее 10 литров не более 13 литров. | 7 шт. |