# УТВЕРЖДАЮ # Главный врач # УЗ «Минская центральная # районная клиническая больница» # « » октября 2026 г # ____________Г.Т. Барсамян

Заявка на закупку одноразовых стерильных игл для акупунктуры

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минская центральная клиническая районная больница» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 223053, Минский р-н, д. Боровляны, ул. Фрунзенская, 1 |
| УНП | 600208266 |
| Адрес электронной почты | uz-mcrb@mail.ru |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) |  |

1.Область применения: рефлексотерапия

2.Сведения о государственной закупке: на корпоральные одноразовые стерильные  иглы для акупунктуры

| Лот №1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | одноразовые стерильные иглы для акупунктуры |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.130 |
| Объем (количество) | Согласно приложению 1 |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1023,00 BYN |
| Источник финансирования государственной закупки | Районный бюджет |

Приложение 1

1. Состав оборудования

| Состав (комплектация) оборудования | Един.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Одноразовые стерильные иглы для акупунктуры | шт. | 5000 |

2.Технические требования:

| № п/п | Наименование | Наличие функции или величина параметра |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одноразовые стерильные иглы для акупунктуры |  |  |
| 1.1. | Размер 0.3*50 мм.-2000 шт. Размер 0.3*40 мм.-2000 шт. Размер 0.3*30 мм-1000 шт. |  | Наличие |
| 1.2. | Материал изготовления из хирургической нержавеющей стали |  | Наличие |

Врач-рефлексотерапевт                                                        Н.В. Королько