Информация о решении заказчика (организатора) по процедуре закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20261023397766 «Регистратор температуры и относительной влажности».
В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:
ЛОТ № 1, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2
1. Документы и (или) сведения рег. № Z20261025443220
Частное торговое унитарное предприятие "ИонаСтар"
УНП 193693498
220117, Республика Беларусь, г. Минск, пр.Газеты Звязда, д.16, к.52

Цена по лоту: 3 744,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку
Причина несоответствия - Не соответсвует техническим характеристикам в части диапазона температуры, объема памяти. Межповерочный интервал ориентировочно 35% от срока о прохождении поверки.
2. Документы и (или) сведения рег. № Z20261026443268
Общество с ограниченной ответственностью "ПРИРОДООХРАННЫЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
УНП 800007034
220055, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Игнатовского, д.4, оф.121

Цена по лоту: 3 999,94 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:
Общество с ограниченной ответственностью "ПРИРОДООХРАННЫЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ", 220055, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Игнатовского, д.4, оф.121, УНП 800007034 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 1. Цена по лоту: 3 999,94 бел.рубль (BYN).
