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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Счетчик лейкоцитарной формулы крови».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 02.11.2026.

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации закупок
первой квалификационной категории                                            Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Счетчик лейкоцитарной формулы крови
1. Состав (комплектация) одного комплекта оборудования

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Счетчик лейкоцитарной формулы крови
	шт.
	45


2. Технические требования 

	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1
	Подсчёт по не менее девяти каналам форменных элементов крови
миелоциты, метамиелоциты, палочкоядерные, сегментоядерные, эозинофилы, базофилы, моноциты, лимфоциты, патологические элеметы
	Наличие

	2.2
	Накопление суммарного результата
	Наличие

	2.3
	Подсчёт производится нажатием клавиш, каждая из которых имеет обозначение клетки
	Наличие

	2.4
	Звуковое сопровождение
	Наличие

	2.5
	При достижении суммарного числа клеток равного или кратного 100 раздается длинный звуковой сигнал
	Наличие

	2.6
	Предусмотрена возможность отключения звука клавишей


	Наличие


