УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«____» ____________________2026 г.

Техническое задание

| Лот № |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Ремонт системы ультразвуковой стационарной двухконтурного галогенератора «Аэровита» с принадлежностями |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.13.12.400 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электротерапевтического оборудования |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 усл.ед. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения |
| Описание предмета закупки | Ремонт ультразвукового двухконтурного галогенератора Аэровита, инв.№ 01376609, включает в себя комплекс восстановительных работ, устранение следующих неисправностей и замену запасных частей, расходных материалов: – ремонт узлов распыления с заменой плат управления и пьезоэлементов в обоих блоках, перепаковка патрубков распылительной системы. |
| Требования при ремонте медицинской техники | Ремонтные работы должны выполнятся в соответствии с требованиями постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники». |

Составители:

Начальник отдела

по обслуживанию медоборудования                                                А.Л.Руды

Инженер по эксплуатации и ремонту

оборудования отдела по обслуживанию

медицинского оборудования		                                                 В.А.Сманцер