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Техническое задание 
	Лот № 

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Ремонт системы ультразвуковой стационарной двухконтурного галогенератора «Аэровита» с принадлежностями

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	33.13.12.400

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электротерапевтического оборудования

	Необходимое количество и единица измерения 
	1 усл.ед.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения

	Описание предмета закупки
	Ремонт ультразвукового двухконтурного галогенератора Аэровита, инв.№ 01376609, включает в себя комплекс восстановительных работ, устранение следующих неисправностей и замену запасных частей, расходных материалов: 
– ремонт узлов распыления с заменой плат управления и пьезоэлементов в обоих блоках, перепаковка патрубков распылительной системы.

	Требования при ремонте медицинской  техники
	Ремонтные работы должны выполнятся в соответствии с требованиями постановления Министерства Здравоохранения Республики 
[bookmark: _GoBack]Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники».
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