Приложение 1                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ

Ректор УО ВГАВМ

_______________О.С. Горлова

«24» сентября  2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки – наименование товара: «Термошейкер (термостат-шейкер)»

2. Код товара по ОКРБ  26.51.70.100 – Термостаты.

3. Технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики товара:

3.1. Назначение: нагревание пробирок с одновременным встряхиванием (перемешиванием содержимого)

3.2. Верхний диапазон нагрева: не менее 100°С

3.3. Количество мест для пробирок: не менее 20 объемом 1,5 мл

3.4. Возможность регулировки количества оборотов

3.5. Наличие ЖК-дисплея

3.6. Возможность сохранения программ

3.7. Масса не более 10 кг.

3.8. Электропитание 220 В, 50/60 Гц

3.9. Комплект поставки: термошейкер, руководство по эксплуатации, кабель питания.

3.10. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

3.11. Поставщик имеет собственный сервисный центр, осуществляющий гарантийный и послегарантийный ремонт, техническое обслуживание оборудования.

4. Валюта платежа: белорусские рубли

5. Источник финансирования: Республиканский бюджет

6. Порядок расчетов: оплата по факту  поставки,  путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней после ввода в эксплуатацию.

7.Условия поставки товара: доставка представителем продавца в УО ВГАВМ, сборка, установка и наладка, демонстрация работоспособности оборудования и краткий инструктаж пользователя.

8.Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.

9.Объем гарантийного обслуживания: Поставщик в течение гарантийного срока за свой счет осуществляет ремонт и замену неисправных деталей и узлов или производит замену некачественного товара на аналогичный качественный.

10.Список документации, передаваемой вместе с товаром:

- паспорт

- руководство по эксплуатации

- акт ввода в эксплуатацию.

Заведующего отраслевой лабораторией

ветеринарной биотехнологии и заразных

болезней животных                                                                               П.П. Красочко

Начальник научного отдела                                                                   Г.Э. Дремач