ГродМТ 705/26-ЗОИ                                                                                               Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Реагенты и расходные материалы для для системы анализа газов крови РТ1000, производства Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Со., Ltd., КИТАЙ

1.	Состав расходных материалов:
	№ п\п
	Наименование
	Базовые параметры
	Количество

	1.
	Реагентный картридж
	1. Определение не менее 10 параметров,
включая pH, рС02, р02, К+, Na+, Са++, С1',
Hct, Glu, Lac.
2. Срок годности тест-картриджа - не менее 6 месяцев.
3. Срок стабильности на борту не менее 21
дня.
4. Количество тестов: не менее 120.
5. Калибратор, чистящий раствор и пакет
для сбора биологически опасных отходов
должен быть внутри картриджа.
	6 шт.

	2.
	Набор контролей
газов и электролитов крови 1,2 и 3 уровней
	1. Обеспечение контроля качества
измерений перечисленных параметров:
pH, РС02, р02, К+, Na+, Са++, СГ, Glu, Lac.
2. Трехуровневый контроль: 10 ампул по 3
уровня.
3. Сроки годности не менее 11 мес.
	1 набор


2. Технические требования:
2.1. Предлагаемые реагенты и контрольные материалы должны быть рекомендованы для применения производителем оборудования Wuhan EasyDiagnosis	Biomedicine Со., Ltd., Китай, что подтверждается «Руководством по эксплуатации к системы анализа газов крови РТ1000».

