ГродМТ 705/26-ЗОИ                                                                                               Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Реагенты и расходные материалы для для системы анализа газов крови РТ1000, производства Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Со., Ltd., КИТАЙ

1.	Состав расходных материалов:

| № п\п | Наименование | Базовые параметры | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реагентный картридж | 1. Определение не менее 10 параметров, включая pH, рС02, р02, К+, Na+, Са++, С1', Hct, Glu, Lac. 2. Срок годности тест-картриджа - не менее 6 месяцев. 3. Срок стабильности на борту не менее 21 дня. 4. Количество тестов: не менее 120. 5. Калибратор, чистящий раствор и пакет для сбора биологически опасных отходов должен быть внутри картриджа. | 6 шт. |
| 2. | Набор контролей газов и электролитов крови 1,2 и 3 уровней | 1. Обеспечение контроля качества измерений перечисленных параметров: pH, РС02, р02, К+, Na+, Са++, СГ, Glu, Lac. 2. Трехуровневый контроль: 10 ампул по 3 уровня. 3. Сроки годности не менее 11 мес. | 1 набор |

2. Технические требования:

2.1. Предлагаемые реагенты и контрольные материалы должны быть рекомендованы для применения производителем оборудования Wuhan EasyDiagnosis	Biomedicine Со., Ltd., Китай, что подтверждается «Руководством по эксплуатации к системы анализа газов крови РТ1000».