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Техническое задание 
	Лот № 

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Ремонт установки контроля поверхностного радиоактивного загрязнения персонала: МКС-100А "Чистотел" и организация поверки.

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	33.14.19.200

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)

	Необходимое количество и единица измерения 

	1 усл.ед.

	Срок оказания услуги

	В течение 2026 года.

	Предназначение предмета закупки или область применения

	Учреждение здравоохранения

	Описание предмета закупки
	Ремонт установки контроля поверхностного радиоактивного загрязнения персонала: МКС-100А "Чистотел", учетный номер: инв. № 01330165, зав. № 78, включает в себя: 
- ремонт блока управления и индикации,
- ремонт схемы и блока питания,
- ремонт устройства детектирования «левая нога»,
 - ремонт устройства детектирования «правая нога»,
- регулировка каналов,
[bookmark: _GoBack]- поверка.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Гарантия на работу не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем)

	Требования при ремонте медицинской техники
	Ремонтные работы должны выполняться в соответствии с требованиями сервисной документации завода-изготовителя оборудования и в соответствии с требованиями постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники».
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