ГродМТ 752/26-ЭА		Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники 
и (или) изделий медицинского назначения

Лот 1 Реагенты для анализатора i-CHROMA (Boditech, Корея)

1. Состав (комплектация) изделий медицинского назначения:
	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Количество (тест)

	1
	Набор для определения концентрации Тропонина (TnI)
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	11 150

	2
	Набор для определения концентрации высокочувствительного тропонина (Tn-I) 
	Предназначен для применения на анализаторе i-CHROMA Boditech, Корея. Объем фасовки набора не менее 25 тестов
	6 775

	3
	Набор для определения концентрации Миоглобина
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: цельная кровь,сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	1 050

	4
	Набор для определения концентрации Прокальциотонина
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 10 тестов.
	9 670

	5
	 Набор для определения   концентрации СК-MB 
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	700

	6
	Набор для определения концентрации Д-димеров
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	13 125

	7
	Набор для определения концентрации ПСА  
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: цельная кровь, сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	3 850

	8
	Набор для определения уровня HbA1c
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: цельная кровь. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	13 600

	9
	Набор для определения концентрации свободный Т4 
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	1 050

	10
	Набор для определения концентрации Т4
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	3 050

	11
	Набор для определения концентрации ТТГ
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	4 450

	12
	Набор для определения концентрации Кортизола
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	350

	13
	Набор для определения концентрации Ферритина
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	4 550

	14
	Набор для определения концентрации Пролактина
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	350

	15
	Набор для определения концентрации ФСГ
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	300

	16
	Набор для определения концентрации бета-хорионического гонадотропина (HCG)
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	275

	17
	Набор для определения концентрации Тестостерона
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	100

	18
	Набор для определения концентрации ЛГ
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	300

	19
	Набор для определения концентрации АФП
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	775

	20
	Набор для определения концентрации РЭА
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	725

	21
	Набор для определения уровня Микроальбумина
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: моча. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	750

	22
	Набор для определения концентрации высокочувствительного С-реактивного белка 
	Набор иммунохроматографических экспресс-тестов для количественного определения высокочувствительного С-реактивного белка в цельной крови. Тест предназначен для использования только со считывающим устройством ichroma. Рабочий диапазон равен 0,1-10 мг/л. Время анализа 3 минуты. Объем набора – 25 тест-картриджей.
	600

	23
	Набор для определения концентрации – С-реактивного белка 
	Набор иммунохроматографических экспресс-тестов для количественного определения СРБ в сыворотке или плазме крови человека. Тест предназначен для использования только считывающим устройством ichroma. Рабочий диапазон равен 2,5 – 300 мг/л. Время анализа до 15 минут. Обьём набора – не менее 25 катриджей.
	1 250

	24
	Набор для определения концентрации количественного витамина Д
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	2 525

	25
	Набор для определения концентрации Прогестерона
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	200

	26
	Набор для определения концентрации скрытой крови в кале (I-FOB)
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: калл. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	3 500

	27
	Набор для определения СК-МВ, тропонина, миоглобина
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	1 025

	28
	Набор реагентов для определения концентрации Натрийуретического пептида (NT-proBNP)
	Иммунофлуоресцентная тест- система для количественного определения Натрийуретического пептида (ichromaTM NT-proBNP). Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	1 450

	29
	Набор для определения анти ССР
	Предназначен для применения на анализаторе i-CHROMA Boditech, Корея. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	125

	30
	Набор для определения концентрации кальпротектина
	Набор иммунохроматографических экспресс-тестов для количественного определения кальпротектина в кале; Рабочий диапазон измерения 10-1000 мг/кг. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	800

	31
	Набор для качественного определения антигена SA H. pylori
	Набор для качественного определения антигена SA H. pylori в кале. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	1 025

	32
	Набор реагентов для определения интерлейкина-6 (IL6), тест
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	25

	33
	Набор реагентов для определения концентрации  CA19-9
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	200

	34
	Набор реагентов для определения концентрации тестостерона
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	150

	35
	Набор реагентов для определения концентрации общего T3
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	3 000

	36
	Набор реагентов для определения концентрации инсулина
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	100

	37
	Набор реагентов для определения концентрации антимюллерова гормона (АМН)
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	100

	38
	Набор реагентов для определения концентрации онкомаркеров Cyfra21-1
	Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Объем фасовки набора не менее 25 тестов.
	50

	
Лот 2 Контрольный материал для анализатора i-CHROMA (Boditech, Корея)

1. Состав (комплектация) изделий медицинского назначения:

	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Количество (набор)

	1
	Контрольный материал для количественного определения концентрации высокочувствительного тропонина 
	1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA
2. В набор должно входить не менее 2 флаконов контроля.
3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология).
4. Для количественного определения концентрации высокочувствительного тропонина
	20

	2
	Контрольный материал для количественного определения концентрации Д-Димеров
	1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA
2. В набор должно входить не менее 2 флаконов контроля.
3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология).
4. Для количественного определения концентрации Д-Димеров
	50

	3
	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации витамина Д
	1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA
2. В набор должно входить не менее 2 флаконов контроля.
3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология).
4. Для количественного определения концентрации витамина Д.
	29

	4
	Набор контрольных материалов для определения концентрации С – реактивного белка
	1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA
2. В набор должно входить не менее 2 флаконов контроля.
3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология).
4. Для определения концентрации С – реактивного белка
	6

	5
	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации прокальцитонина 
	1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA
2. В набор должно входить не менее 2 флаконов контроля.
3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология).
4. Для количественного определения концентрации прокальцитонина
	42

	6
	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации гликированного гемоглобина (HbA1c)
	1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA
2. В набор должно входить не менее 2 флаконов контроля.
3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология).
4. Для количественного определения концентрации гликированного гемоглобина (HbA1c)
	18

	7
	Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации микроальбуминарии
	1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA
2. В набор должно входить не менее 2 флаконов контроля.
3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология).
4. Для количественного определения концентрации микроальбуминарии
	1

	8
	Набор универсальных контрольных материалов для концентрации гормонов 
	1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA
2. В набор должно входить не менее 2 флаконов контроля.
3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология).
4. Для количественного определения концентрации гормонов: Пролактин (PRL), ТТГ (TSH), ФСГ (FSH), ХГЧ (hCG), ЛГ (LH), Кортизол (Coptisol), T4, Прогестерон (Progesteron), Тестостерон (Testosteron), T3.
	29

	9
	Набор универсальных контрольных материалов для определения концентрации кардиомаркеров
	1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA
2. В набор должно входить не менее 2 флаконов контроля.
3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология).
4. Для определения СК-МВ, Тропонин, миоглобин, NT-proBNP.
	36

	10
	Набор универсальных контрольных материалов для концентрации онкомаркеров 
	1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA
2. В набор должно входить не менее 2 флаконов контроля.
3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология).
4. Для количественного определения концентрации онкомаркеров: ПСА, РЭА, АФП
	10

	11
	Комплект контрольных материалов для определения ферритина
	1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA
2. В набор должно входить не менее 2 флаконов контроля.
3. Контроьный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология).
4. Для определения ферритина.
	20

	12
	Набор контрольных материалов для определения концентрации кальпротектина
	1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA
2. В ор должно входить не менее 2 флаконов контроля.
3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология).
4. Для определения концентрации кальпротектина
	7

	13
	Набор контрольных материалов для определения концентрации антигена SA H.pylori
	1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA
2. В ор должно входить не менее 2 флаконов контроля.
3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология).
4. Для определения концентрации антигена SA H.pylori
	6

	14
	Набор контрольных материалов для определения концентрации скрытой крови в кале (I-FOB
	1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA
2. В ор должно входить не менее 2 флаконов контроля.
3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология).
4. Для определения концентрации скрытой крови в кале (I-FOB
	32

	15
	Набор контрольных материалов для определения концентрации антимюллерова гормона (АМН)
	1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA
2. В ор должно входить не менее 2 флаконов контроля.
3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология).
4. Для определения концентрации антимюллерова гормона (АМН)
	2

	16
	Набор контрольных материалов для определения концентрации кардиомаркеров
	1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA
2. В ор должно входить не менее 2 флаконов контроля.
3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология).
4. Для определения концентрации кардиомаркеров: СК-МВ, Тропонин, миоглобин.
	2

	17
	Набор контрольных материалов для определения концентрации свободного Т4
	1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA
2. В ор должно входить не менее 2 флаконов контроля.
3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология).
4. Для определения концентрации антигена SA H.pylori
	2




