Лот № 164 Реагенты и контрольные материалы для анализатора СОЭ серии ROLLER модель 20PN (SIRE Analytical Systems S.r.l.,

Италия)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий :

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-карта на 10000 определений универсальная | штук | 16 |
| 2 | Калибратор латексный | набор | 4 |
| 3 | Контроль латексный | набор | 26 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты и контрольные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства SIRE Analytical Systems S.r.l., Италия - СОЭ серии ROLLER модель 20PN;

2.2. Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке и паспорта контрольных материалов;

2.4 В случае предложения реагентов и контрольных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.4.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.4.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.4.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов, калибровочных и контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№165 Реагенты, контрольные и расходные материалы для анализатора СОЭ «miniiSED», производства ALCOR Scientific Inc., США.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий :

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-карта на 5000 определений | штук | 16 |
| 2 | Набор контрольного материала двух уровней Seditrol или аналог | набор | 18 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства ALCOR Scientific Inc., США для анализатора СОЭ miniiSED;

2.2 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.4 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.4.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.4.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.4.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

# Лот№ 166 Реагенты для автомата окраски мазков крови авто ОМК-01 Solar

1.Состав (комплектация) медицинских изделий :

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для окраски мазков | набор | 728 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства авто ОМК-01 Solar;

2.2 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3Состав набора: Фиксатор – краситель по Май-Грюнвальда; Буферный раствор; Промывочный раствор.

2.4 Из расчета 1 набор -  не менее 1000 мазков.

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 В случае предложения реагентов и расходных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.3.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.3.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.3.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№168 Расходные материалы для агрегометра «VerifyNow», производства АссrivaDiagnostics (США):

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-карты P2Y12 (из рачета 1 упаковка - 25 тест-карт), или аналог | упаковка | 4 |
| 2 | Тест-карты Aspirin (из рачета 1 упаковка - 25 тест-карт), или аналог | упаковка | 4 |
| 3 | Набор контрольного материала двух уровней | набор | 2 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Расходные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства АссrivaDiagnostics (США) для агрегометра «VerifyNow»;

2.2 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.4 В случае предложения расходных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.4.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых расходных материалов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.4.2 аналитические характеристики для предлагаемых расходных материалов, полученные при совместном использовании с указанной моделью оборудования;

2.4.3 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов, калибровочных, контрольных и расходных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

# 3.1. поставляемые реактивы и расходные материалы должны иметь срок годности не менее 60% от гарантийного срока их хранения

Лот№169 Реагенты для выполнения иммуногематологических исследований методом гель-фильтрации с использованием центрифуги Aсcross

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта гелевая для определения групп крови ABO прямым и непрямым методом и резус фактора DVI-/ DVI+ | штук | 10500 |
| 2 | Карта гелевая для прямой и непрямой пробы Кумбса | штук | 11900 |
| 3 | Карта гелевая для фенотипирования по системе Резус и определения Келл | штук | 1750 |
| 4 | Раствор низкой ионной силы | мл | 10650 |
| 5 | Стандартные эритроциты для скрининга антител 4-х клеточная панель | набор | 34 |
| 6 | Стандартные эритроциты для определения группы крови по системе AB0 перекрестным методом | набор | 28 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Карта гелевая для определения групп крови ABO прямым и непрямым методом и резус фактора DVI-/ DVI+ | 1. Карты гелевые 8-луночные для определения группы крови по системе АВ0 прямым и перекрестным методом и определения резус фактора не менее чем двумя различными анти-D реагентами для выявления слабого D и частичных вариантов D-антигена, включая вариант DVI для реципиентов; 2. В каждой пробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами; 3. На лицевой стороне карты должен быть указан тип микропробирки (А, В и т.д); 4. Карта предназначена для исследования 1-го образца; 5. Должно быть предусмотрено место для внесения идентификационных данных пациента. |
| 2.2 | Карта гелевая для прямой и непрямой пробы Кумбса | 1. Карты для проведения прямой и непрямой реакции Кумбса; 2. Карта должна содержать не менее 8 микропробирок; 3. На лицевой стороне должен быть указан тип микропробирки – AHG; 4. Должно быть предусмотрено место для внесения идентификационных данных пациента; 5. Каждая пробирка должна содержать полиспецифический антиглобулин (IgG+C3d) и должна быть предназначена для определения антител на поверхности эритроцитов и (или) в сыворотке/плазме. |
| 2.3 | Карта гелевая для фенотипирования по системе Резус и определения Келл | 1. Микропробирки гелевой карты Across для фенотипирования по системе Rh с Kell (K); 2. Карта должна содержать не менее 8 микропробирок; 3. На лицевой стороне должен быть указан тип микропробирки; 4. Должно быть предусмотрено место для внесения идентификационных данных пациента. |
| 2.4 | Раствор низкой ионной силы | 1. Раствор низкой ионной силы предназначен для приготовления суспензии эритроцитов; 2. Раствор должен быть предназначен для проведения серологических реакций с использованием гелевых карт данного лота. |
| 2.5 | Стандартные эритроциты для скрининга антител 4-х клеточная панель | 1.Стандартные эритроциты для скрининга антител - 4-х клеточная панель; 2.Набор из четырех флаконов. Каждый флакон должен содержать не менее 10 мл человеческих эритроцитов группы 0 в виде 0,8% суспензии, в буферном растворе и с консервантами; 3. Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона; 4. Стеклянные флаконы с крышками и встроенными пипеткам; 5. Используемый в составе буферный раствор должен быть совместим с гелевыми картами Across System. |
| 2.6 | Стандартные эритроциты для определения группы крови по системе AB0 перекрестным методом | 1. Стандартные эритроциты для определения группы крови AB0 перекрестным методом; 2. В наборе должно быть 2 флакона человеческих эритроцитов групп А1 и B соответственно, в 0,8-% суспензии, в буферном растворе с консервантами; 3. Объём каждого флакона должен содержать не менее 10 мл эритроцитов; 4. Реактив должен быть изготовлен из материала одного донора для каждого флакона; 5. Флаконы должны быть со стеклянными крышками разного цвета и иметь встроенные пипетки. |

2.7 Реагенты должны быть совместимы с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований (карты должны иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности);

2.8 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.9 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.10 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.10.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.10.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.10.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 173 Реагенты для cистемы определения функций тромбоцитов Multiplate (ROCHE)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для проведения ADP-test | набор | 39 |
| 2 | Набор реагентов для проведения ASPI-test | набор | 39 |
| 3 | Контроль жидкий/ Liquid | набор | 27 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты и контрольные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Multiplate (ROCHE);

2.2. Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке и паспорт контрольного материала;

2.4 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.4.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.4.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.4.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов, калибровочных и контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

# Лот№ 365 Реагенты, контрольные и расходные материалы для систем портативных для исследования крови HemoChroma Plus, Корея

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калибратор HemoChroma Plus | набор | 5 |
| 2 | Растворы контрольные для систем портативных для исследования крови HemoChroma Plus | набор | 26 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг):

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Калибратор HemoChroma Plus | 1. Состав набора: калибровочная кювета и идентификационный чип. |
| 2.2 | Растворы контрольные для систем портативных для исследования крови HemoChroma Plus | 1. Состав набора: 1 флакон (из расчета 1 флакон по 1 мл). |

# 2.3 Реагенты и контрольные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства

# HemoChroma Plus, Корея;

# 2.4 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.5 Инструкция по применению на русском языке и паспорт контрольного материала;

Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.6 В случае предложения реагентов, контрольных и расходных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.6.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.6.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.6.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов, контрольных и расходных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.