Лот № 164 Реагенты и контрольные материалы для анализатора СОЭ серии ROLLER модель 20PN (SIRE Analytical Systems S.r.l., 
Италия)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий :
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Тест-карта на 10000 определений универсальная
	штук
	16

	2
	Калибратор латексный 
	набор
	4

	3
	Контроль латексный 
	набор
	26


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты и контрольные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства SIRE Analytical Systems S.r.l., Италия - СОЭ серии ROLLER модель 20PN;
2.2. Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;
2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке и паспорта контрольных материалов;
2.4 В случае предложения реагентов и контрольных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:
2.4.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;
2.4.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;
2.4.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов, калибровочных и контрольных материалов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№165 Реагенты, контрольные и расходные материалы для анализатора СОЭ «miniiSED», производства ALCOR Scientific Inc., США.
1.Состав (комплектация) медицинских изделий : 
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Тест-карта на 5000 определений
	штук
	16

	2
	Набор контрольного материала двух уровней Seditrol или аналог 
	набор
	18


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства ALCOR Scientific Inc., США для анализатора СОЭ miniiSED;
2.2 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;
2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.4 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:
2.4.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;
2.4.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;
2.4.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 166 Реагенты для автомата окраски мазков крови авто ОМК-01 Solar
1.Состав (комплектация) медицинских изделий : 
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Набор реагентов для окраски мазков 
	набор

	728


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства авто ОМК-01 Solar;
2.2 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;
2.3Состав набора: Фиксатор – краситель по Май-Грюнвальда; Буферный раствор; Промывочный раствор.
2.4 Из расчета 1 набор -  не менее 1000 мазков.
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 В случае предложения реагентов и расходных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:
2.3.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;
2.3.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;
2.3.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.
Лот№168 Расходные материалы для агрегометра «VerifyNow», производства АссrivaDiagnostics (США):
1.Состав (комплектация) медицинских изделий: 
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Тест-карты P2Y12 (из рачета 1 упаковка - 25 тест-карт), или аналог
	упаковка
	4

	2
	Тест-карты Aspirin (из рачета 1 упаковка - 25 тест-карт), или аналог
	упаковка
	4

	3
	Набор контрольного материала двух уровней
	набор
	2


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Расходные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства АссrivaDiagnostics (США) для агрегометра «VerifyNow»; 
2.2 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;
2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.4 В случае предложения расходных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:
2.4.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых расходных материалов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению и при необходимости программирования указанной модели оборудования;
2.4.2 аналитические характеристики для предлагаемых расходных материалов, полученные при совместном использовании с указанной моделью оборудования;
2.4.3 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов, калибровочных, контрольных и расходных материалов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. поставляемые реактивы и расходные материалы должны иметь срок годности не менее 60% от гарантийного срока их хранения

Лот№169 Реагенты для выполнения иммуногематологических исследований методом гель-фильтрации с использованием центрифуги Aсcross
1.Состав (комплектация) медицинских изделий: 
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Карта гелевая для определения групп крови ABO прямым и непрямым методом и резус фактора DVI-/ DVI+
	штук
	10500

	2
	Карта гелевая для прямой и непрямой пробы Кумбса
	штук
	11900

	3
	Карта гелевая для фенотипирования по системе Резус и определения Келл
	штук
	1750

	4
	Раствор низкой ионной силы
	мл
	10650

	5
	Стандартные эритроциты для скрининга антител 4-х клеточная панель
	набор
	34

	6
	Стандартные эритроциты для определения группы крови по системе AB0 перекрестным методом
	набор
	28


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики)

	2.1
	Карта гелевая для определения групп крови ABO прямым и непрямым методом и резус фактора DVI-/ DVI+
	1. Карты гелевые 8-луночные для определения группы крови по системе АВ0 прямым и перекрестным методом и определения резус фактора не менее чем двумя различными анти-D реагентами для выявления слабого D и частичных вариантов D-антигена, включая вариант DVI для реципиентов;
2. В каждой пробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами; 
3. На лицевой стороне карты должен быть указан тип микропробирки (А, В и т.д);
4. Карта предназначена для исследования 1-го образца;
5. Должно быть предусмотрено место для внесения идентификационных данных пациента.

	2.2
	Карта гелевая для прямой и непрямой пробы Кумбса
	1. Карты для проведения прямой и непрямой реакции Кумбса; 
2. Карта должна содержать не менее 8 микропробирок; 
3. На лицевой стороне должен быть указан тип микропробирки – AHG;
4. Должно быть предусмотрено место для внесения идентификационных данных пациента;
5. Каждая пробирка должна содержать полиспецифический антиглобулин (IgG+C3d) и должна быть предназначена для определения антител на поверхности эритроцитов и (или) в сыворотке/плазме.

	2.3
	Карта гелевая для фенотипирования по системе Резус и определения Келл
	1. Микропробирки гелевой карты Across для фенотипирования по системе Rh с Kell (K); 
2. Карта должна содержать не менее 8 микропробирок;
3. На лицевой стороне должен быть указан тип микропробирки;
4. Должно быть предусмотрено место для внесения идентификационных данных пациента.

	2.4
	Раствор низкой ионной силы
	1. Раствор низкой ионной силы предназначен для приготовления суспензии эритроцитов;
2. Раствор должен быть предназначен для проведения серологических реакций с использованием гелевых карт данного лота.

	2.5
	Стандартные эритроциты для скрининга антител 4-х клеточная панель
	1.Стандартные эритроциты для скрининга антител - 4-х клеточная панель;
2.Набор из четырех флаконов. Каждый флакон должен содержать не менее 10 мл человеческих эритроцитов группы 0 в виде 0,8% суспензии, в буферном растворе и с консервантами; 
3. Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона;
4. Стеклянные флаконы с крышками и встроенными пипеткам;
5. Используемый в составе буферный раствор должен быть совместим с гелевыми картами Across System.

	2.6
	Стандартные эритроциты для определения группы крови по системе AB0 перекрестным методом
	1. Стандартные эритроциты для определения группы крови AB0 перекрестным методом; 
2. В наборе должно быть 2 флакона человеческих эритроцитов групп А1 и B соответственно, в 0,8-% суспензии, в буферном растворе с консервантами;
3. Объём каждого флакона должен содержать не менее 10 мл эритроцитов;
4. Реактив должен быть изготовлен из материала одного донора для каждого флакона; 
5. Флаконы должны быть со стеклянными крышками разного цвета и иметь встроенные пипетки.


2.7 Реагенты должны быть совместимы с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований (карты должны иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности);
2.8 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;
2.9 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.10 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:
2.10.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;
2.10.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;
2.10.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 173 Реагенты для cистемы определения функций тромбоцитов Multiplate (ROCHE)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Набор реагентов для проведения ADP-test    
	набор
	39

	2
	Набор реагентов для проведения ASPI-test   
	набор
	39

	3
	Контроль жидкий/ Liquid
	набор
	27


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты и контрольные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Multiplate (ROCHE);
2.2. Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию; 
2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке и паспорт контрольного материала;
2.4 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:
2.4.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;
2.4.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;
2.4.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов, калибровочных и контрольных материалов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 365 Реагенты, контрольные и расходные материалы для систем портативных для исследования крови HemoChroma Plus, Корея
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Калибратор HemoChroma Plus
	набор
	5

	2
	Растворы контрольные для систем портативных для исследования крови HemoChroma Plus 
	набор
	26


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг):
	№ п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики

	2.1
	Калибратор HemoChroma Plus
	1. Состав набора: калибровочная кювета и идентификационный чип.

	2.2
	Растворы контрольные для систем портативных для исследования крови HemoChroma Plus 
	1. Состав набора: 1 флакон (из расчета 1 флакон по 1 мл).


2.3 Реагенты и контрольные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства 
HemoChroma Plus, Корея;
2.4 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;
2.5 Инструкция по применению на русском языке и паспорт контрольного материала;
Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;
2.6 В случае предложения реагентов, контрольных и расходных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:
2.6.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;
2.6.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;
2.6.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов, контрольных и расходных материалов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.
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