УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_30_»_октября_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Мебель медицинская для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: мебель медицинская;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №22

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кушетка для проведения ЭКГ |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1.Габаритные размеры: длина 2090 мм, ширина 690 мм, высота 520 мм (допустимое отклонение в размерах ±10%) 1.2.Материал каркаса – дерево 1.3.Ложе обтянуто влагоотталкивающим материалом, устойчивым к обработке дезсредствами 1.4.Возможность регулировки угла наклона подголовника 1.5.Регулировка хода подвижных опор – не менее 380 мм 1.6.Максимальная масса пациента – не менее 130 кг |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 3 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 10700 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                       О.С.Сарнавская