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Заявка на закупку ЗОИ
Мебель для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»
Сведения об организаторе

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: мебель медицинская;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:
            Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стол для гипсования

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	2 компл.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	19500 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) на 1 комплект:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1.
	Стол для гипсования:
	

	1.1.1
	Тумба с распашной дверью
	2 шт.

	1.1.2
	Смеситель локтевой
	2 шт.

	1.1.3
	Мойка врезная
	2 шт.

	1.1.4
	Сифон
	2 шт.

	1.1.5
	Подводка гибкая 120см
	4 шт.

	1.1.6
	Бак-отстойник (гипсоотстойник)
	1 шт.


	1.1.7
	Тумба с выдвижными ящиками
	1 шт.

	1.1.8
	Ящик выдвижной
	       6 шт.


 2.Показатели (характеристики):

	№ п/п
	Наименование
	Наличие/ параметр

	2.1
	Стол-тумба для гипсования выполнен из нержавеющей стали, на регулируемых опорах
	наличие

	2.2
	Столешница из нержавеющей стали, с двумя врезными мойками,  с двумя смесителями локтевыми
	наличие

	2.3
	Тумба с распашной металлической дверью, мойкой и смесителем - металлическая, тумба с выдвижными ящиками - металлическая 
	наличие

	2.4
	Выдвижные ящики тумбы установлены на шариковые направляющие
	наличие

	2.5
	Мойка врезная из нержавеющей стали. Слив одной мойки осуществляется в бак-отстойник (гипсоотстойник), вторая мойка может иметь прямое сообщение с системой центральной канализации
	наличие

	2.6
	Бак-отстойник (гипсоотстойник) выполнен из нержавеющего материала. Предусмотрен доступ к очистке бака.
	наличие

	2.7
	Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм: 1450-1550×550-650×850-950
	наличие

	


4. Для присуждения контракта закупки используются критерии соответствия требуемых позиций. 

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.
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