ГродМТ 754/26-ЭА                                                                                              Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Трубки дренажные

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Размер 
	Длина трубки мм. 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Трубки дренажные
	СН-14
	1000 -1500
	штука
	480

	2
	Трубки дренажные
	СН-18
	1000 -1500
	штука
	3 540

	3
	Трубки дренажные
	СН-22
	1000 -1500
	штука
	2 930

	4
	Трубки дренажные
	СН-32
	1000 -1500
	штука
	4 180


2. Технические требования:
2.1. Трубка должна быть изготовлена из прозрачного материала;

2.2. Наличие не менее 4-х отверстий;

2.3. Стерильно;

2.4. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

