## id=145 Дефектный акт
Форма С-1
Военный комиссариат Могилевской области |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Часть объекта: «Текущий ремонт помещений в здании военного комиссариата по адресу: г. Шклов, ул. Советская, 60»
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО
686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН
М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ
М330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)
М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
М331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ
М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
М134041 ШУРУПОВЕРТ
М351306 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГОРЕЛКА
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 2026-10-01
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 2026-11-01
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [6 empty] | 39 дней
Председатель комиссии
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | Примечание:демонтажные работы
2 | Разборка деревянных плинтусов и из |  |  |  | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 1.2284 | Е57-3-1
пластмассовых материалов
3 | Разборка покрытий полов из линолеума и |  |  |  | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 1.038 | Е57-2-5
релина
4 | Демонтаж покрытий из рулонного |  |  |  | 100 М2 | 0.185 | Е11-70-1
материала типа "таркетт"
ПРИМ: К=0,8
5 | Разборка покрытий полов из |  |  |  | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 0.4785 | Е57-2-12
древесноволокнистых плит
6 | Разборка покрытий полов из |  |  |  | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 1.19 | Е57-2-10
древесностружечных плит в один слой
7 | Снятие простых и улучшенных обоев в |  |  |  | 100 М2 | 3.7 | Е63-12-1
помещениях площадью более 5 м2
8 | Демонтаж светильников |  |  |  | 100 ШТ. | 0.26 | Е67-7-5
9 | Смена одно- и двухклавишных |  |  |  | 100 ШТ. | 0.79 | Е67-12-2
выключателей и розеток штепсельных
утопленного типа при скрытой проводке
10 | Розетка штепсельная рс16-529 с |  |  |  | ШТ. | 79 | 5/30-30-4-1-2-2/38
заземляющим контактом скрытой установки
11 | Коробка монтажная скрытой установки под |  |  |  | ШТ. | 79 | 5/20-40-4/1
розетки и выключатели км-205
12 | Демонтаж дверных коробок в каменных |  |  |  | 100 ШТ. | 0.03 | Е56-18-1
стенах с отбивкой штукатурки в откосах
13 | Снятие дверных полотен |  |  |  | 100 М2 ПОЛОТЕН | 0.0607 | Е56-19-1
14 | Разборка фанерной обшивки стен |  |  |  | 100 М2 | 0.0816 | Е53-2-1
15 | Разборка деревянных каркасных |  |  |  | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 0.265 | Е55-1-6
перегородок, обшитых
древесноволокнистыми плитами
Ж2 СТЕНЫ
16 | Примечание:стены
17 | Грунтование внутренних поверхностей стен |  |  |  | 100 М2 | 0.5 | Е13-73-2
18 | Грунтовка акриловая глубокого |  |  |  | КГ | 9 | 1/10-230-15/395
проникновения для наружных (н) и
внутренних работ (в), полимерная (п),
однокомпонентная (1), водно-
дисперсионная (д)
19 | Ремонт штукатурки внутренних стен по |  |  |  | 100 М2 | 0.2 | Е61-2-9
камню и бетону цементно-известковым
раствором площадью до 10 м2 толщиной
слоя до 20 мм
20 | Грунтование внутренних поверхностей стен |  |  |  | 100 М2 | 3.5 | Е13-73-2
21 | Грунтовка пигментированная с кварцевым |  |  |  | КГ | 105 | 1/10-230-15/560
песком под колеровку для улучшения
сцепления на гладких и уплотненных
минеральных поверхностях для наружных
(н) и внутренних работ (в), полимерная
(п), однокомпонентная (1), водно-
дисперсионная (д)
22 | Сплошное выравнивание штукатурки стен |  |  |  | 100 М2 | 3.5 | Е61-1-4
полимерцементным раствором при толщине
намета до 10 мм
23 | Растворная смесь сухая (рсс), |  |  |  | Т | 6.405 | 1/10-230-60-45-5/125
штукатурная, для наружных и внутренних
работ (нв), цементная, м75/м100, f75
24 | Армирование стен стеклосеткой (прим.) |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 3.228 | Е13-107-2
25 | Нанесение защитно-отделочного состава |  |  |  | 100 М2 | 3.228 | Е15-281-1
крупнозернистого (2-3 мм) по
оштукатуренным внутренним поверхностям
стен
26 | Грунтовка пигментированная с кварцевым |  |  |  | КГ | 96.84 | 1/10-230-15/560
песком под колеровку для улучшения
сцепления на гладких и уплотненных
минеральных поверхностях для наружных
(н) и внутренних работ (в), полимерная
(п), однокомпонентная (1), водно-
дисперсионная (д)
27 | Растворная смесь сухая (рсс), |  |  |  | Т | 1.1298 | 1/10-230-60-45-10/115
штукатурная, с фактурой "камешек"
("барашек"), белая, для наружных и
внутренних работ (нв), цементно-
известковая, m50, f100
28 | Акриловая окраска стен внутри помещений |  |  |  | 100 М2 | 3.228 | Е15-339-1
по декоративной штукатурке
29 | Краска силикатная для наружных и |  |  |  | КГ | 129.12 | 1/10-230-40-30/12
внутренних работ (v1, w3), основа
(база) белая
30 | Облицовка гипсокартонными листами стен |  |  |  | 100 М2 | 0.3095 | Е15-350-1
методом сухой штукатурки
31 | Грунтовка акриловая глубокого |  |  |  | КГ | 3.4045 | 1/10-230-15/395
проникновения для наружных (н) и
внутренних работ (в), полимерная (п),
однокомпонентная (1), водно-
дисперсионная (д)
32 | Листы гипсокартонные влагостойкие |  |  |  | М2 | 32.4975 | 1/10-230-55-10/15
(гклв), с утоненной (ук)/прямой кромкой
(пк), длиной 2500 (2600,2700) мм,
шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм
33 | Растворная смесь сухая (рсс), клеевая |  |  |  | Т | 0.11049 | 1/10-230-60-35/52
облицовочная, повышенной эластичности,
высокоадгезионная, для наружных и
внутренних работ (нв), цементная, м100,
f100, пк1, st-4
34 | Лента армирующая строительная из |  |  |  | М | 25.5709 | 1/10-235-20/797
стекловолонка на клеевой основе
(серпянка), шириной 45 мм (50 мм)
Ж3 ПОЛЫ
35 | Примечание:полы
36 | Устройство покрытий из |  |  |  | 100 М2 РЕМОНТИРУЕМОЙ ПОВЕРХНО | 0.176 | Е57-27-5
древесностружечных плит площадью пола
до 10 м2
37 | Плита древесностружечная с |  |  |  | 100 М2 | 0.17952 | 1/10-100-35/30
ориентированными древесными частицами
осп-3 (osb-3), толщиной 12 мм
38 | Устройство покрытий из древесно- |  |  |  | 100 М2 РЕМОНТИРУЕМОЙ ПОВЕРХНО | 0.53 | Е57-27-6
стружечных плит площадью пола свыше 10
м2
39 | Плита древесностружечная с |  |  |  | 100 М2 | 0.5406 | 1/10-100-35/30
ориентированными древесными частицами
осп-3 (osb-3), толщиной 12 мм
40 | Устройство покрытий из рулонного |  |  |  | 100 М2 | 1.0885 | Е11-70-1
материала типа "таркетт"
41 | Покрытие напольное рулонное гомогенное |  |  |  | М2 | 92.157 | 1/10-125-20/350
поливинилхлоридное для жилых,
общественных и производственных
объектов с полиуретановым усилением,
толщиной 2 мм, класс износостойкости p
(en 649), с однотонным или неярким
абстрактным рисунком
ПРИМ: S=100,35 м2
42 | Покрытие напольное рулонное гомогенное |  |  |  | М2 | 18.87 | 1/10-125-20/350-1
поливинилхлоридное для жилых,
общественных и производственных
объектов с полиуретановым усилением,
толщиной 2 мм, класс износостойкости p
(en 649), с однотонным или неярким
абстрактным рисунком (б/у)
ПРИМ: (ОТ ДЕМОНТАЖА) S=18,5 М2
43 | Грунтовка акриловая глубокого |  |  |  | КГ | 5.4425 | 1/10-230-15/395
проникновения для наружных (н) и
внутренних работ (в), полимерная (п),
однокомпонентная (1), водно-
дисперсионная (д)
44 | Клей бустилат |  |  |  | Т | 0.061802 | 1/10-230-35/61
45 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных |  |  |  | 100 М ПЛИНТУСОВ | 1.2753 | Е11-40-9
с креплением шурупами (кирпичные стены)
46 | Плинтус для полов из пластиката |  |  |  | М | 128.8053 | 2/40-25-15/5
Ж4 ПОТОЛКИ
47 | Примечание:потолки
48 | Устройство подвесного потолка на |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 0.5605 | Е34-140-1
металлическом каркасе с заполнением
плитами минераловолокнистыми с ячейкой
600 х 600 мм
49 | Плита потолочная типа "armstrong", |  |  |  | М2 | 46.189 | 1/10-230-95/50
размером 600 х 600 мм
50 | Анкер потолочный 6 х 60 мм, с ушком, |  |  |  | 1000 ШТ. | 0.039 | 1/10-240-5-30/5
оцинкованный
51 | Подвес регулируемый с зажимом для |  |  |  | ШТ. | 39 | 1/10-230-55-20/15
профиля cd (пп)
52 | Профиль т24 белый матовый, длиной 0,6 м |  |  |  | 100 М | 0.4652 | 1/10-230-55-20/20
53 | Профиль т24 белый матовый, длиной 1,2 м |  |  |  | 100 М | 0.936 | 1/10-230-55-20/25
54 | Профиль т24 белый матовый, длиной 3,7 м |  |  |  | 100 М | 0.4652 | 1/10-230-55-20/30
55 | Установка углового молдинга |  |  |  | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 0.651 | Е34-140-3
56 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 |  |  |  | 100 ШТ. | 1.18 | 1/10-240-30-50/20
х 60
57 | Уголок белый стальной, размером 19 х 24 |  |  |  | 100 М | 0.6705 | 1/10-230-55-20/155
мм, длиной 3 м
58 | Светильник с люминесцентными лампами, |  |  |  | 100 ШТ. | 0.32 | Ц8-607-6
устанавливаемый в подвесных потолках
типа "армстронг", без дополнительного
крепления, количество ламп 4
59 | Светильник светодиодный потолочный для |  |  |  | ШТ. | 32 | 5/30-30-4-3-2/28-1
общественных зданий 600 х 600 мм
Составил
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.