УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Датчик кардиологический УЗИ

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Датчик кардиологический УЗИ |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Показатели (характеристики): 1. Датчик кардиологический (секторный, фазированный) УЗИ на аппарат Logiq Е (типа 3SС-RS либо аналог), производства Китай (полная совместимость), зав. номер 6069839wxo, год выпуска 2021. 2. Частоты: не уже 1,7-4,0 МГц 3. Количество элементов: не менее 64 4. Работа в режимах: гармоника, В-режим, допплера. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 26.60.12.900 |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 10890 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Кличевская ЦРБ" 700104749 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                                             	                              Ю.В.Сергиенко