МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

### Коммунальное унитарное предприятие «Тендерный центр Мингорисполкома»

пр. Независимости, 44, 8Н, г. Минск

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

КУП «Тендерный

центр Мингорисполкома»

_________В.Н.Танаджи

«30» октября 2026 г.	г. Минск

Документация о закупке №Ц925-10/261 приборов учета тепловой энергии  в интересах государственного предприятия «Минсккоммунтеплосеть»

I. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ

| Вид процедуры закупки | Процедура запроса ценовых предложений |
| --- | --- |
| Сведения о закупающей организации |  |
| Наименование | Государственное предприятие «Минсккоммунтеплосеть» |
| Место нахождения | 220049, г. Минск, ул. Волгоградская, 12 |
| Учетный номер плательщика | 100185328 |
| Фамилия, имя, отчество представителя, контактный телефон | Жук Сергей Евгеньевич, тел.: 8 (017) 272 80 96 |
| Сведения об организаторе |  |
| Наименование юридического лица | Коммунальное унитарное предприятие «Тендерный центр Мингорисполкома» |
| Место нахождения | 220005, г. Минск, пр-т Независимости, 44, пом. 8Н |
| Учетный номер плательщика | 190542214 |
| Фамилия, имя, отчество представителя, контактный телефон | Коржавина Светлана Александровна, тел.263-88-23 |
| Сведения о процедуре запроса ценовых предложений |  |
| Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений | 06.11.2026 |
| Срок размещения запроса о разъяснении документации о закупке | 04.11.2026 до 16.00 |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 416 002,80 бел. рублей с НДС 20% |
| Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам | 1. К участникам процедур закупок устанавливаются следующие требования: 1.1. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения не должно быть включено в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам (далее - реестр) (подтверждается путем проверки оператором электронной торговой площадки реестра). 1.2. физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, - участник процедуры закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в частях 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки. 1.3. отсутствие у участника процедуры закупки - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки. 1.4. отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки. 1.5. юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в статье 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки. 1.6. физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности. Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки. 1.7. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности. Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки. 1.8. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности. Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки. 1.9. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с учетом положений пунктов 12 и 13 Положения о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 №168 (далее – Положение №168) не должно быть аффилировано с закупающей организацией, организатором. Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки. 2. Участнику необходимо предоставить (подтвердить): 2.1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя для резидентов Республики Беларусь или выписку из торгового реестра страны регистрации лица или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны регистрации для нерезидентов Республики Беларусь. |
| Требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору | Не установлены. |
| Сведения о предмете закупки |  |
| Лот №1 |  |
| Наименование товаров | Приборы учета тепловой энергии |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 26.51.52.830 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей или газов, включая тепломеры, электронные |
| Объем (количество) товаров | 1 комплект (согласно приложению 3 к документации о закупке) |
| Срок поставки товаров | в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, с правом досрочной поставки. |
| Место и условия поставки товаров | склад покупателя: г.Минск, ул.Скорины, 48/3. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товаров | по факту поставки в размере 100% в течение 10 банковских дней. Валюта платежа и договора - белорусские рубли. Форма оплаты – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 87 456,00 белорусских рублей c НДС (20%) |
| Гарантийные обязательства | не менее 48 месяцев со дня приемки товара Покупателем. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| Лот №2 |  |
| Наименование товаров | Приборы учета тепловой энергии |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 26.51.52.830 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей или газов, включая тепломеры, электронные |
| Объем (количество) товаров | 1 комплект (согласно приложению 3 к документации о закупке) |
| Срок поставки товаров | в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, с правом досрочной поставки. |
| Место и условия поставки товаров | склад покупателя: г.Минск, ул.Скорины, 48/3. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товаров | по факту поставки в размере 100% в течение 10 банковских дней. Валюта платежа и договора - белорусские рубли. Форма оплаты – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 21 936,00 белорусских рублей c НДС (20%) |
| Гарантийные обязательства | не менее 48 месяцев со дня приемки товара Покупателем. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| Лот №3 |  |
| Наименование товаров | Приборы учета тепловой энергии |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 26.51.52.830 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей или газов, включая тепломеры, электронные |
| Объем (количество) товаров | 1 комплект (согласно приложению 3 к документации о закупке) |
| Срок поставки товаров | в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, с правом досрочной поставки. |
| Место и условия поставки товаров | склад покупателя: г.Минск, ул.Скорины, 48/3. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товаров | по факту поставки в размере 100% в течение 10 банковских дней. Валюта платежа и договора - белорусские рубли. Форма оплаты – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 7 356,00 белорусских рублей c НДС (20%) |
| Гарантийные обязательства | не менее 48 месяцев со дня приемки товара Покупателем. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| Лот №4 |  |
| Наименование товаров | Приборы учета тепловой энергии |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 26.51.52.830 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей или газов, включая тепломеры, электронные |
| Объем (количество) товаров | 1 комплект (согласно приложению 3 к документации о закупке) |
| Срок поставки товаров | в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, с правом досрочной поставки. |
| Место и условия поставки товаров | склад покупателя: г.Минск, ул.Скорины, 48/3. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товаров | по факту поставки в размере 100% в течение 10 банковских дней. Валюта платежа и договора - белорусские рубли. Форма оплаты – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 66 420,00 белорусских рублей c НДС (20%) |
| Гарантийные обязательства | не менее 48 месяцев со дня приемки товара Покупателем. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| Лот №5 |  |
| Наименование товаров | Приборы учета тепловой энергии |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 26.51.52.830 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей или газов, включая тепломеры, электронные |
| Объем (количество) товаров | 1 комплект (согласно приложению 3 к документации о закупке) |
| Срок поставки товаров | в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, с правом досрочной поставки. |
| Место и условия поставки товаров | склад покупателя: г.Минск, ул.Скорины, 48/3. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товаров | по факту поставки в размере 100% в течение 10 банковских дней. Валюта платежа и договора - белорусские рубли. Форма оплаты – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 24 720,00 белорусских рублей c НДС (20%) |
| Гарантийные обязательства | не менее 48 месяцев со дня приемки товара Покупателем. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| Лот №6 |  |
| Наименование товаров | Приборы учета тепловой энергии |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 26.51.52.830 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей или газов, включая тепломеры, электронные |
| Объем (количество) товаров | 1 комплект (согласно приложению 3 к документации о закупке) |
| Срок поставки товаров | в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, с правом досрочной поставки. |
| Место и условия поставки товаров | склад покупателя: г.Минск, ул.Скорины, 48/3. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товаров | по факту поставки в размере 100% в течение 10 банковских дней. Валюта платежа и договора - белорусские рубли. Форма оплаты – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 30 780,00 белорусских рублей c НДС (20%) |
| Гарантийные обязательства | не менее 48 месяцев со дня приемки товара Покупателем. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| Лот №7 |  |
| Наименование товаров | Приборы учета тепловой энергии |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 26.51.52.830 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей или газов, включая тепломеры, электронные |
| Объем (количество) товаров | 1 комплект (согласно приложению 3 к документации о закупке) |
| Срок поставки товаров | в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, с правом досрочной поставки. |
| Место и условия поставки товаров | склад покупателя: г.Минск, ул.Скорины, 48/3. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товаров | по факту поставки в размере 100% в течение 10 банковских дней. Валюта платежа и договора - белорусские рубли. Форма оплаты – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 6 120,00 белорусских рублей c НДС (20%) |
| Гарантийные обязательства | не менее 48 месяцев со дня приемки товара Покупателем. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| Лот №8 |  |
| Наименование товаров | Приборы учета тепловой энергии |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 26.51.52.830 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей или газов, включая тепломеры, электронные |
| Объем (количество) товаров | 1 комплект (согласно приложению 3 к документации о закупке) |
| Срок поставки товаров | в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, с правом досрочной поставки. |
| Место и условия поставки товаров | склад покупателя: г.Минск, ул.Скорины, 48/3. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товаров | по факту поставки в размере 100% в течение 10 банковских дней. Валюта платежа и договора - белорусские рубли. Форма оплаты – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 14 976,00 белорусских рублей c НДС (20%) |
| Гарантийные обязательства | не менее 48 месяцев со дня приемки товара Покупателем. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| Лот №9 |  |
| Наименование товаров | Приборы учета тепловой энергии |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 26.51.52.830 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей или газов, включая тепломеры, электронные |
| Объем (количество) товаров | 1 комплект (согласно приложению 3 к документации о закупке) |
| Срок поставки товаров | в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, с правом досрочной поставки. |
| Место и условия поставки товаров | склад покупателя: г.Минск, ул.Скорины, 48/3. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товаров | по факту поставки в размере 100% в течение 10 банковских дней. Валюта платежа и договора - белорусские рубли. Форма оплаты – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 5 028,00 белорусских рублей c НДС (20%) |
| Гарантийные обязательства | не менее 48 месяцев со дня приемки товара Покупателем. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| Лот №10 |  |
| Наименование товаров | Приборы учета тепловой энергии |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 26.51.52.830 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей или газов, включая тепломеры, электронные |
| Объем (количество) товаров | 1 комплект (согласно приложению 3 к документации о закупке) |
| Срок поставки товаров | в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, с правом досрочной поставки. |
| Место и условия поставки товаров | склад покупателя: г.Минск, ул.Скорины, 48/3. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товаров | по факту поставки в размере 100% в течение 10 банковских дней. Валюта платежа и договора - белорусские рубли. Форма оплаты – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 5 052,00 белорусских рублей c НДС (20%) |
| Гарантийные обязательства | не менее 48 месяцев со дня приемки товара Покупателем. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| Лот №11 |  |
| Наименование товаров | Приборы учета тепловой энергии |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 26.51.52.830 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей или газов, включая тепломеры, электронные |
| Объем (количество) товаров | 1 комплект (согласно приложению 4 к документации о закупке) |
| Срок поставки товаров | в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, с правом досрочной поставки. |
| Место и условия поставки товаров | склад покупателя: г.Минск, ул.Скорины, 48/3. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товаров | по факту поставки в размере 100% в течение 10 банковских дней. Валюта платежа и договора - белорусские рубли. Форма оплаты – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 4 809,60 белорусских рублей c НДС (20%) |
| Гарантийные обязательства | не менее 48 месяцев со дня приемки товара Покупателем. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| Лот №12 |  |
| Наименование товаров | Приборы учета тепловой энергии |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 26.51.52.830 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей или газов, включая тепломеры, электронные |
| Объем (количество) товаров | 1 комплект (согласно приложению 4 к документации о закупке) |
| Срок поставки товаров | в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, с правом досрочной поставки. |
| Место и условия поставки товаров | склад покупателя: г.Минск, ул.Скорины, 48/3. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товаров | по факту поставки в размере 100% в течение 10 банковских дней. Валюта платежа и договора - белорусские рубли. Форма оплаты – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 28 879,20 белорусских рублей c НДС (20%) |
| Гарантийные обязательства | не менее 48 месяцев со дня приемки товара Покупателем. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| Лот №13 |  |
| Наименование товаров | Приборы учета тепловой энергии |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 26.51.52.830 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей или газов, включая тепломеры, электронные |
| Объем (количество) товаров | 1 комплект (согласно приложению 4 к документации о закупке) |
| Срок поставки товаров | в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, с правом досрочной поставки. |
| Место и условия поставки товаров | склад покупателя: г.Минск, ул.Скорины, 48/3. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товаров | по факту поставки в размере 100% в течение 10 банковских дней. Валюта платежа и договора - белорусские рубли. Форма оплаты – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 4 945,20 белорусских рублей c НДС (20%) |
| Гарантийные обязательства | не менее 48 месяцев со дня приемки товара Покупателем. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| Лот №14 |  |
| Наименование товаров | Приборы учета тепловой энергии |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 26.51.52.830 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей или газов, включая тепломеры, электронные |
| Объем (количество) товаров | 1 комплект (согласно приложению 4 к документации о закупке) |
| Срок поставки товаров | в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, с правом досрочной поставки. |
| Место и условия поставки товаров | склад покупателя: г.Минск, ул.Скорины, 48/3. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товаров | по факту поставки в размере 100% в течение 10 банковских дней. Валюта платежа и договора - белорусские рубли. Форма оплаты – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 6 331,20 белорусских рублей c НДС (20%) |
| Гарантийные обязательства | не менее 48 месяцев со дня приемки товара Покупателем. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| Лот №15 |  |
| Наименование товаров | Приборы учета тепловой энергии |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 26.51.52.830 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей или газов, включая тепломеры, электронные |
| Объем (количество) товаров | 1 комплект (согласно приложению 4 к документации о закупке) |
| Срок поставки товаров | в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, с правом досрочной поставки. |
| Место и условия поставки товаров | склад покупателя: г.Минск, ул.Скорины, 48/3. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товаров | по факту поставки в размере 100% в течение 10 банковских дней. Валюта платежа и договора - белорусские рубли. Форма оплаты – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 51 924,60 белорусских рублей c НДС (20%) |
| Гарантийные обязательства | не менее 48 месяцев со дня приемки товара Покупателем. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| Лот №16 |  |
| Наименование товаров | Приборы учета тепловой энергии |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 26.51.52.830 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей или газов, включая тепломеры, электронные |
| Объем (количество) товаров | 1 комплект (согласно приложению 4 к документации о закупке) |
| Срок поставки товаров | в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, с правом досрочной поставки. |
| Место и условия поставки товаров | склад покупателя: г.Минск, ул.Скорины, 48/3. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товаров | по факту поставки в размере 100% в течение 10 банковских дней. Валюта платежа и договора - белорусские рубли. Форма оплаты – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 6 670,80 белорусских рублей c НДС (20%) |
| Гарантийные обязательства | не менее 48 месяцев со дня приемки товара Покупателем. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| Лот №17 |  |
| Наименование товаров | Приборы учета тепловой энергии |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 26.51.52.830 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей или газов, включая тепломеры, электронные |
| Объем (количество) товаров | 1 комплект (согласно приложению 4 к документации о закупке) |
| Срок поставки товаров | в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, с правом досрочной поставки. |
| Место и условия поставки товаров | склад покупателя: г.Минск, ул.Скорины, 48/3. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товаров | по факту поставки в размере 100% в течение 10 банковских дней. Валюта платежа и договора - белорусские рубли. Форма оплаты – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 21 470,40 белорусских рублей c НДС (20%) |
| Гарантийные обязательства | не менее 48 месяцев со дня приемки товара Покупателем. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| Лот №18 |  |
| Наименование товаров | Приборы учета тепловой энергии |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 26.51.52.830 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей или газов, включая тепломеры, электронные |
| Объем (количество) товаров | 1 комплект (согласно приложению 4 к документации о закупке) |
| Срок поставки товаров | в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, с правом досрочной поставки. |
| Место и условия поставки товаров | склад покупателя: г.Минск, ул.Скорины, 48/3. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товаров | по факту поставки в размере 100% в течение 10 банковских дней. Валюта платежа и договора - белорусские рубли. Форма оплаты – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 14 801,40 белорусских рублей c НДС (20%) |
| Гарантийные обязательства | не менее 48 месяцев со дня приемки товара Покупателем. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |
| Лот №19 |  |
| Наименование товаров | Приборы учета тепловой энергии |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 26.51.52.830 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей или газов, включая тепломеры, электронные |
| Объем (количество) товаров | 1 комплект (согласно приложению 4 к документации о закупке) |
| Срок поставки товаров | в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, с правом досрочной поставки. |
| Место и условия поставки товаров | склад покупателя: г.Минск, ул.Скорины, 48/3. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товаров | по факту поставки в размере 100% в течение 10 банковских дней. Валюта платежа и договора - белорусские рубли. Форма оплаты – безналичный расчет. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 6 326,40 белорусских рублей c НДС (20%) |
| Гарантийные обязательства | не менее 48 месяцев со дня приемки товара Покупателем. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |

II. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Описание (потребительские, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные показатели (характеристики) предмета закупки), а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие требованиям к предмету закупки: приборы учета тепловой энергии согласно Приложениям 3,4 к документации о закупке.

Назначение закупаемого товара: измерение количества потребляемой тепловой энергии.

III. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) СВЕДЕНИЙ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ТРЕБОВАНИЯМ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ.

Сведениями, подтверждающими соответствие предмету закупки и требованиям к предмету закупки, являются потребительские, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные показатели (характеристики) предлагаемого к поставке товара.

Участник в своем предложении указывает полное описание предлагаемого товара в точном соответствии с разделом II и Приложениями 3,4 к настоящей документации.

Участнику необходимо предоставить:

- год изготовления предмета закупки: 2026 г. (подтверждается письменным заявлением);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (подтверждается письменным заявлением);

- вся документация к оборудованию, предоставляемая при поставке, должна быть предоставлена на русском языке на бумажном носителе, с указанием сведений о наличии либо отсутствии драгоценных металлов (подтверждается письменным заявлением);

- приборы учета тепловой энергии должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь и обеспечены поверкой, ремонтом и техническим обслуживанием на территории Республики Беларусь (подтверждается письменным заявлением);

- при поставке приборы учета должны быть поверены, иметь действующие свидетельства о государственной поверке (подтверждается письменным заявлением);

- приборы учета тепловой энергии должны быть оснащены возможностью подключения двух датчиков давления (подтверждается письменным заявлением);

- наличие сертификата соответствия или декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» – (документальное подтверждение – копия декларации/сертификата с приложением, относящимся к предмету закупки либо гарантийное письмо (заявление) с обязательством предоставления копии указанной декларации/сертификата на момент поставки товара).

- документальное подтверждение о возможности обеспечить на территории Республики Беларусь техническое обслуживание, ремонт предлагаемого к поставке оборудования (подтверждается заявлением, копией соответствующего документа).

Участнику требуется предоставить конкретные показатели (характеристики) товара, соответствующие требованиям документации о закупке, а как же спецификацию по форме:

| № п/лота | Наименование товара | Единица измерения | Цена за единицу измерения без НДС (валюта) | Кол-во | НДС (20%) (валюта) | Сумма с НДС (20%), (валюта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

IV. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЛИ ЕГО СБЫТОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОФИЦИАЛЬНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) (ПРИ НАЛИЧИИ):

- статус производителя, подтверждается следующими документами:

сертификаты продукции собственного производства, иные документы или сведения, из которых можно однозначно установить производителя товара (маркировка, эксплуатационная или иная документация на товар, декларация о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза либо иные документы, в которых имеются сведения о производителе товара);

- статус сбытовой организации (официального торгового представителя), подтверждается следующими документами, удостоверяющими что организация или индивидуальный предприниматель, уполномочены на реализацию товаров:

договор (соглашение)* с их производителем;

договор (соглашение)* с государственным объединением, ассоциацией (союзом), в состав которых входят производители;

устав государственного объединения, ассоциаций (союзов), в состав которых входят производители;

договор (соглашение)* с управляющей компанией холдинга, участником которого является производитель.

*срок действия такого договора (соглашения) должен составлять не менее срока исполнения обязательств, предусмотренного настоящей документацией о закупке.

V.УСЛОВИЯ ДОПУСКА ТОВАРОВ (ИНОСТРАННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ), ПРЕДЛАГАЮЩИХ ТАКИЕ ТОВАРЫ, К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ: не установлены.

VI. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СУММЫ ДОГОВОРА НА ЗАКУПКУ (ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ) С УЧЕТОМ ИЛИ БЕЗ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Цена предложения должна формироваться участником с учетом всех затрат, включая налог на добавленную стоимость и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи, а также иные расходы, уплачиваемые участником в связи с исполнением договора, в случае признания его участником-победителем.

Цена предложения участника определяется на основании действующего законодательства Республики Беларусь.

VII. НАИМЕНОВАНИЕ ВАЛЮТЫ, В КОТОРОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫРАЖЕНА ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ. НАИМЕНОВАНИЕ ВАЛЮТЫ, КОТОРАЯ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАНА ДЛЯ ОЦЕНКИ И СРАВНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ВАЛЮТА ПЛАТЕЖА и ДОГОВОРА.

Цена предложения должна быть представлена:

- для резидентов Республики Беларусь – белорусские рубли;

- для нерезидентов Республики Беларусь – белорусские рубли.

Для резидентов Республики Беларусь не допускается указание валютного эквивалента предложения.

Цена предложения участников-нерезидентов Республики Беларусь при сравнении с ценами предложений участников-резидентов Республики Беларусь определяется с учетом всех затрат заказчика (в частности, расходов на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

Оценка предложений участников осуществляется в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату истечения срока для подготовки и подачи предложений. Стоимость предложений участников, которые уплачивают НДС по различным ставкам или не являются плательщиками НДС, оценивается без учета НДС (в случае применения зачетной системы взимания НДС у заказчика).

Валюта платежа и договора - белорусские рубли. Форма оплаты – безналичный расчет.

VIII. ПОРЯДОК И СРОК НАПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗЪЯСНЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, вправе обратиться посредством электронной торговой площадки за разъяснениями в отношении документации о закупке в срок, указанный в приглашении. Ответ на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) комиссия предоставляет не позднее одного рабочего дня до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

IX. АКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ПРОВОДИТСЯ ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 №168 «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств», Положение о порядке осуществления закупок за счет собственных средств, проводимых Коммунальным унитарным предприятием «Тендерный центр Мингорисполкома» в интересах закупающих организаций, утвержденное приказом директора КУП «Тендерный центр Мингорисполкома» от 02.07.2026 №238, Регламентом организации и проведения процедур закупок в электронном формате на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

X. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ПОПРАВКИ

Не применяется.

XI. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ЧАСТЬ ОБЪЁМА (КОЛИЧЕСТВА) ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА

Разрешается в полном объеме лота.

XII. ПРИЗНАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕМ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА КОНКУРЕНТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ

Комиссия вправе признать победителем единственного участника процедуры запроса ценовых предложений, в том числе в отношении части (лота) предмета процедуры закупки.

XIII. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОМ

Комиссия вправе посредством электронной торговой площадки обратиться к участнику с запросом о снижении предложенной им цены, в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП.

К участию в процедуре снижения цены предложений допускаются все участники процедуры закупки, предложения которых соответствуют требованиям документации о закупке, в том числе те, которые не являются производителями или их сбытовыми организациями (официальными торговыми представителями).

Ответ на запрос о снижении цены размещается путем заполнения экранной формы ЭТП с предоставлением откорректированной спецификации с учетом снижения. Участник вправе отказаться от снижения цены, в том числе, с использованием функциональных возможностей ЭТП.

В случае непредставления участником нового ценового предложения действительным признается его первоначальное предложение.

Предложение участника об увеличении первоначальной цены не рассматривается. Указанный участник признается не принимавшим участия в процедуре снижения цены предложений, а его предложение остается действующим с первоначально предложенной ценой.

Ответ от участника на запрос о снижении цены, содержащий сведения об изменении других условий предложения, кроме снижения цены, не рассматривается, предложение такого участника остается действующим с первоначально предложенными условиями.

По результатам проведения процедуры снижения цены, если цена предложения участника превышает ориентировочную стоимость предмета закупки, предложение такого участника подлежит отклонению на основании абзаца третьего пункта 36 Положения №168, за исключение случая, установленного частью восьмой настоящего пункта.

При превышении цены (цен) предложения (предложений) участника (участников) менее чем на 5 процентов от ориентировочной стоимости предмета закупки комиссия обращается к закупающей организации с запросом о принятии решения об экономической выгодности/невыгодности для закупающей организации предложенных участником (участниками) условий и на основании мнения закупающей организации принимает решение о дальнейшем ходе процедуры закупки.

В случае, если несколькими участниками предложена наименьшая цена, победителем признается участник, предложение которого подано ранее других таких предложений.

XIV. ПОРЯДОК СОВМЕСТНОГО УЧАСТИЯ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ

Совместное участие управляющей компании холдинга с иными участниками такого холдинга в качестве участника процедуры закупки осуществляется с учетом законодательства о холдингах.

XV. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСОВ УЧАСТНИКУ

При рассмотрении, оценке и сравнении предложений участников комиссия по закупкам посредством инструментария ЭТП вправе обратиться к участнику за разъяснением предложения, а также для исправления ошибок, включая арифметические, и (или) устранения неточностей, запроса недостающих документов и (или) сведений.

Участник посредством инструментария ЭТП формирует с использованием ЭЦП ответ на запрос в срок, установленный в запросе организатора, с приложением (при необходимости) недостающих документов и (или) сведений.

XVI. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С ОРГАНИЗАТОРОМ И ОПЛАТЫ ЕГО УСЛУГ

Предложение представляется участником только при наличии заключенного договора с организатором. Внесение правок в договор не допускается.

Подписанный со стороны участника договор должен быть представлен в составе предложения. Номер договора присваивается организатором.

В случае не заключения участником договора с организатором предложение такого участника отклоняется.

Оплата услуги организатора осуществляется только участниками, определенными победителями по процедуре закупки, в том числе по части (лоту).

При наличии заключенного в 2026 году договора участника с организатором, предоставление договора не требуется.

XVII. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ФОРМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С УЧЕТОМ РЕГЛАМЕНТА ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Предложение составляется участником на белорусском и (или) русском языках и подается посредством его размещения на электронной торговой площадке в срок для подготовки и подачи предложений.

Не допускается подача нескольких вариантов предложений.

Предложение должно содержать следующие сведения:

| Сведения о запросе ценовых предложений |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регистрационный номер процедуры закупки, присвоенный электронной торговой площадкой |  |
| Сведения о предложении |  |  |
| Наименование предлагаемых товаров |  |
| Описание предлагаемых товаров | Участник в своем предложении указывает полное описание предлагаемого товара в точном соответствии с разделом II и Приложениями 3,4 к настоящей документации. Участнику требуется предоставить конкретные показатели (характеристики) товара, соответствующие требованиям документации о закупке. |
| Документы, подтверждающие соответствие требованиям предмету закупки |  |
| Страна происхождения товаров и их производитель (изготовитель) |  |
| Объем (кол-во), ед. изм. |  |
| Срок поставки товаров |  |
| Место и условия поставки товаров |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги) |  |
| Стоимость товаров |  |
| Гарантийные обязательства |  |  |
| Заявление о праве на применение преференциальной поправки, если участник заявляет о таком праве и ее применение установлено настоящей документацией (заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки) и документы, подтверждающие право на её применение | Заявление заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки |  |
| Заявление о согласии участника в случае признания его участником-победителем заключить договор на условиях, указанных в документах, его предложении и протоколе выбора участника-победителя | Заявление заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки |  |
| Сведения об участнике |  |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Учетный номер плательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимателя) |  |
| Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), – для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |  |
| Наименование документа(ов): - подтверждающих соответствие требованиям к участникам, установленным согласно п.11. Положения о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 № 168; - предоставление которых установлено документацией о закупке. |  |

XVIII. ДОГОВОР

Неотъемлемой частью настоящей документации о закупке является проект договора, разработанный закупающей организацией (Приложения 2) в соответствии с требованиями законодательства и особенностями предмета закупки.

Договор между закупающей организацией и участником-победителем, заключается на условиях, указанных в настоящей документации, предложении этого участника и протоколе выбора участника-победителя.

Срок заключения договора: не позднее 3 (трех) рабочих дней, с даты направления победителю проекта договора.

Закупающая организация направляет подписанный договор участнику-победителю после оплаты последним услуги организатора по организации и проведению закупки (процедуры закупки).

В случае отсутствия оплаты услуги организатора и не заключения участником-победителем договора с закупающей организацией в порядке и сроки, установленными документацией о закупке, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

Приложение 1. Образец договора с организатором на 2 л. в 1 экз.

Приложение 2. Проект договора на 7 л. в 1 экз.

Приложение 3. Технические характеристики по лотам №1-10 на 2 л. в 1 экз.

Приложение 4. Технические характеристики по лотам №11-19 на 2 л. в 1 экз.

Председатель комиссии                                                         В.Н.Танаджи

Секретарь комиссии				      	           С.А.Коржавина