Приложение 3 к документации о закупке №Ц925-10/261

ПЕРЕЧЕНЬ

Закупаемого товара

| Наименование СИ | Метрологические характеристики |  | Технические характеристики (диаметр корпуса, присоединение и т.п.) | Количес- тво, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диапазон измерений | Класс точности |  |  |
| Лот 1 |  |  |  |  |
| Теплосчетчик двухпоточный ДУ 150/150 с монтажным комплектом | 1,26…630 м3/ч | 1 | Монтажная длина датчиков температуры - 160 мм, монтажная длина расходомера - 320 мм. | 8 |
| Лот 2 |  |  |  |  |
| Теплосчетчик двухпоточный ДУ 150/150 с монтажным комплектом | 1,26…630 м3/ч | 1 | Монтажная длина датчиков температуры - 200 мм, монтажная длина расходомера - 320 мм. | 2 |
| Лот 3 |  |  |  |  |
| Теплосчетчик двухпоточный ДУ 100/100 с монтажным комплектом | 0,5…260 м3/ч | 1 | Монтажная длина датчиков температуры - 120 мм, монтажная длина расходомера - 250 мм. | 1 |
| Лот 4 |  |  |  |  |
| Теплосчетчик двухпоточный ДУ 100/100 с монтажным комплектом | 0,5…260 м3/ч | 1 | Монтажная длина датчиков температуры - 160 мм, монтажная длина расходомера - 250 мм. | 9 |
| Лот 5 |  |  |  |  |
| Теплосчетчик двухпоточный ДУ 80/80 с монтажным комплектом | 0,32…160 м3/ч | 1 | Монтажная длина датчиков температуры - 160 мм, монтажная длина расходомера - 230 мм. | 4 |
| Лот 6 |  |  |  |  |
| Теплосчетчик двухпоточный ДУ 80/80 с монтажным комплектом | 0,32…160 м3/ч | 1 | Монтажная длина датчиков температуры - 120 мм, монтажная длина расходомера - 230 мм. | 5 |
| Лот 7 |  |  |  |  |
| Теплосчетчик двухпоточный ДУ 80/80 с монтажным комплектом | 0,32…160 м3/ч | 1 | Монтажная длина датчиков температуры - 80 мм, монтажная длина расходомера - 230 мм. | 1 |
| Лот 8 |  |  |  |  |
| Теплосчетчик двухпоточный ДУ 50/50 с монтажным комплектом | 0,126…63 м3/ч | 1 | Монтажная длина датчиков температуры - 80 мм, монтажная длина расходомера - 200 мм. | 3 |
| Лот 9 |  |  |  |  |
| Теплосчетчик двухпоточный ДУ 50/50 с монтажным комплектом | 0,126…63 м3/ч | 1 | Монтажная длина датчиков температуры - 120 мм, монтажная длина расходомера - 200 мм. | 1 |
| Лот 10 |  |  |  |  |
| Теплосчетчик двухпоточный ДУ 50/50 с монтажным комплектом | 0,126…63 м3/ч | 1 | Монтажная длина датчиков температуры - 160 мм, монтажная длина расходомера - 200 мм. | 1 |