Приложение 4 к документации о закупке №Ц925-10/261

ПЕРЕЧЕНЬ

Закупаемого товара

| Наименование СИ | Метрологические характеристики |  | Технические характеристики (диаметр корпуса, присоединение и т.п.) | Количес- тво, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диапазон измерений | Класс точности |  |  |
| Лот 11 |  |  |  |  |
| Теплосчетчик однопоточный ДУ 25 с монтажным комплектом | 0,04…16 м3/ч | 2 | Монтажная длина датчиков температуры - 60 мм, монтажная длина расходомера - 101 мм. | 2 |
|  |  |  | Комплект монтажных частей | 2 |
| Лот 12 |  |  |  |  |
| Теплосчетчик однопоточный ДУ 32 с монтажным комплектом | 0,063…25 м3/ч | 2 | Монтажная длина датчиков температуры - 60 мм, монтажная длина расходомера - 101 мм. | 12 |
|  |  |  | Комплект монтажных частей | 12 |
| Лот 13 |  |  |  |  |
| Теплосчетчик однопоточный ДУ 50 с монтажным комплектом | 0,16…63 м3/ч | 2 | Монтажная длина датчиков температуры - 60 мм, монтажная длина расходомера - 101 мм. | 2 |
|  |  |  | Комплект монтажных частей | 2 |
| Лот 14 |  |  |  |  |
| Теплосчетчик однопоточный ДУ 80 с монтажным комплектом | 0,4…160 м3/ч | 2 | Монтажная длина датчиков температуры - 60 мм, монтажная длина расходомера - 242 мм. | 2 |
|  |  |  | Комплект монтажных частей | 2 |
| Лот 15 |  |  |  |  |
| Теплосчетчик двухпоточный ДУ 32/32 с монтажным комплектом | 0,063…25 м3/ч | 2 | Монтажная длина датчиков температуры - 60 мм, монтажная длина расходомера - 101 мм. | 10 |
|  |  |  | Монтажная длина датчиков температуры - 60 мм, монтажная длина расходомера - 200 мм. | 5 |
|  |  |  | Комплект монтажных частей | 32 |
| Лот 16 |  |  |  |  |
| Теплосчетчик двухпоточный ДУ 50/32 с монтажным комплектом | 0,063…63 м3/ч | 2 | Монтажная длина датчиков температуры - 60 мм, монтажная длина расходомера - 101 мм. | 2 |
|  |  |  | Комплект монтажных частей | 2 |
| Лот 17 |  |  |  |  |
| Теплосчетчик двухпоточный ДУ 50/50 с монтажным комплектом | 0,16…63 м3/ч | 2 | Монтажная длина датчиков температуры - 60 мм, монтажная длина расходомера - 101 мм. | 6 |
|  |  |  | Комплект монтажных частей | 12 |
| Лот 18 |  |  |  |  |
| Теплосчетчик двухпоточный ДУ 80/80 с монтажным комплектом | 0,4…160 м3/ч | 2 | Монтажная длина датчиков температуры - 60 мм, монтажная длина расходомера - 242 мм. | 2 |
|  |  |  | Монтажная длина датчиков температуры - 60 мм, монтажная длина расходомера - 250 мм. | 1 |
|  |  |  | Комплект монтажных частей | 6 |
| Лот 19 |  |  |  |  |
| Теплосчетчик двухпоточный ДУ 100/100 с монтажным комплектом | 0,625…250 м3/ч | 2 | Монтажная длина датчиков температуры - 60 мм, монтажная длина расходомера - 248 мм. | 1 |
|  |  |  | Комплект монтажных частей | 2 |