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Заявка на закупку 
Отоскопы

Сведения об организаторе:
	Полное наименование 
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» 

	Место нахождения
	г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


 1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
 2. Область применения: медицина;
 3. Сведения о государственной закупке:
                                                                                         Лот № 1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Отоскоп

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту№1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	131 комплектов

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	34555,18 руб.

	Сведение о заказчике, УНП
	УЗ "Белыничская ЦРБ" 700081736
УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072
УЗ "Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова" 700031660
УЗ "Дрибинская ЦРБ" 700086197
УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Краснопольская ЦРБ" 700004358
УЗ "Мстиславская ЦРБ" 700021005
УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462
УЗ "Хотимская ЦРБ" 700024336
УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487
УЗ " Могилевская центральная поликлиника" 790295587
УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307
УЗ «Могилёвская поликлиника №6» 791082475
УЗ «Могилёвская поликлиника №9» 791070348
УЗ «Могилевская поликлиника №11» 790321265
УЗ «Могилёвская поликлиника №12» 791070192
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3» 790378720
ИК №9 управления ДИН МВД по Могилевской области 790155344
Учреждение "ЛТП № 7" управления ДИН МВД по Могилевской области 812004587


Приложение к лоту№1:
Состав (комплектация) оборудования на 1 комплект:
	№п/п
	Наименование
	Количество

	1.
	Отоскоп:
	

	1.1.
	Ушные воронки одноразовые Ø 2,5 мм
	10 шт.

	1.2
	Ушные воронки одноразовые Ø 4,0 мм
	10 шт.

	1.3
	Рукоятка 
	1 шт.

	1.4
	Футляр (чехол)
	1 шт.


2. Показатели (характеристики):
	№п/п
	Наименование
	Параметр 

	2.1
	Источник света
	Наличие

	2.2.
	Материал головки
	Металл/пластик 

	2.3
	Материал рукоятки
	Металл/пластик

	2.4
	Лупа с трехкратным увеличением
	Наличие



4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5 Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ 	                                                                                      Ю.В.Сергиенко
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