
Форма С-1
	
	
	Код по ОКУД
	
	

	Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Партизанского района г.Минска» 
	
	 
	 

	(наименование организации)
	 
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	                       Управляющий                         П.В. Данилов

	 
	                            (должность)      (подпись) (инициалы, фамилия)

	 
	 
	«__»                           2026 г.


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____
Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «14» июля 2025 г. №24 в составе:
председателя комиссии    начальник УЦХО     П.А. Евстрат
	(должность)
	(инициалы, фамилия)


членов комиссии: заместитель управляющего  Л.М. Сергиевич  
	                                                (должность)
	(инициалы, фамилия)


инженер УЦХО                     Е.С. Васюта
	                                                (должность)
	(инициалы, фамилия)


зам. начальника ФЭУ           С.С. Метик
    (должность)                            (инициалы, фамилия)
	


составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта 
Государственное учреждение образования "Детский сад № 164 г.Минска», ул. Авангардная, 59.       
 (наименование объекта)
Установлено, что система пожарной автоматики частично в неработоспособном состоянии, приборы и пожарные извещатели выработали срок службы; извещатель пожарный дымовой (6шт), оповещатель пожарный световой (28шт), оповещатель пожарный речевой (24шт), частично неисправны шлейфы; кабель утратил целостность, имеются изломы нарушения изоляции. 
 (описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами К=1_______________________
                                                                                                                       (перечень факторов) 
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
в соответствии с прилагаемой локальной сметой ___________________________________
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ -______________
Дата начала разработки сметной документации октябрь 2026г.
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных 
работ       09.11.2026   г.
[bookmark: _GoBack]Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, 
пусконаладочных работ до             13.11.2026  г.
	Председатель комиссии начальник УЦХО 
	  ______________
	                П.А. Евстрат

	(должность)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)

	Члены комиссии:  заместитель управляющего                                 
	   Л.М. Сергиевич  

	(должность)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)

	                                инженер УЦХО                      
	
	                Е.С. Васюта

	                                                  (должность)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)

	                                 зам. начальника  ФЭУ                                    
	    
	С.С. Метик

	                                              (должность) 

                                                      
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)





