УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________ Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Расходные  изделия для медицинского оборудования

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтеxника» |
| --- | --- |
| Место наxождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3.Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Одноразовые шприцы и принадлежности для ангиографии высокого давления |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Состав: 1.1. Шприц-колба высокого давления – 2 шт.; 1.2. J- образные трубки (со спайками) для забора контрастного вещества и физраствора из флаконов – 2 шт.; 1.3. Y- образная соединительная магистраль (длина 250 см) – 1 шт. 2. Показатели (характеристики): 2.1. Одноразовые шприцы и принадлежности для ангиографии высокого давления для аппарата Sino MRI. 2.2. Объем шприца 60 (65) мл |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.170 |
| Объем (количество) | 500 наборов |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 22500,50 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161 УЗ "МОДБ" 700198143 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Комплект расходных материалов для инжектора для компьютерной томографии |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Состав: 1.1. Шприц-колба – 2 шт.; 1.2. Трубка соединительная – 1 шт.; 1.3. Трубка заполняемая – 2 шт. 2. Показатели (характеристики): 2.1. Совместимость с инжектором для компьютерной томографии Sino-Power-D. 2.2. Шприц-колба не менее 200 мл. 2.3. Длина трубки соединительной не менее 1500 мм 2.4. Двойная стандартная конфигурация. 2.5. Стерильный. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.170 |
| Объем (количество) | 1600 комплектов |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 70400 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487 УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор расходных материалов для выполнения исследований к инжектору для МРТ Sino MRI |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Состав: 1.1. Шприц-колба – 2 шт.; 1.2. Y- образная соединительная магистраль (длина 150 (±10 см) – 1 шт.; 1.3. J- образная трубка – 1 шт. 1.4. Шип (спайк) – 2 шт. 2. Показатели (характеристики): 2.1. Совместимость с инжектором для магнитно-резонансной томографии Sino MRI. 2.2. Двойная стандартная конфигурация. 2.3. Шприц-колба 65 мл |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.170 |
| Объем (количество) | 400 комплектов |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 18000,40 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "МОКБ" 700190752 |

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Комплект расходных материалов для инжектора для компьютерной томографии |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Состав комплекта: 1.1. Шприц-колбы - 2 шт. 1.2. Линия инфузионная Y-образная – 1 шт. 1.3. Трубки заполняемые - 2 шт.; 2. Показатели (характеристики): 2.1. Совместимость с инъектором Sino-Power D; 2.2. Шприц-колбы не менее 200 мл. 2.3. Линия инфузионная Y-образная длиной 1500 мм.; 2.4. Наличие клапанов типа "папа" на инфузионной линии; 2.5. Каждый комплект поставляется в отдельной стерильной упаковке. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.170 |
| Объем (количество) | 500 комплектов |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 22000 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | ЭКГ-электроды для магнитно-резонансной томографии |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1.Для взрослых пациентов. 1.2.МР-совместимость 1.3.Должны переклеиваться (при необходимости) без потери качества фиксации. 1.4.Не должны вызывать аллергии, содержать латекс. 1.5.Наличие ушка для удобства снятия. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 5000 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2500 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ	 	                                                                        Ю.В.Сергиенко