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Заявка на закупку 
Расходные  изделия для медицинского оборудования 

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтеxника»

	Место наxождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия; 
2. Область применения: медицина;
3.Сведения о государственной закупке: 
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Одноразовые шприцы и принадлежности для ангиографии высокого давления 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав:
1.1. Шприц-колба высокого давления – 2 шт.;
1.2. J- образные трубки (со спайками) для забора контрастного вещества и физраствора из флаконов – 2 шт.;
1.3. Y- образная соединительная магистраль (длина 250 см) – 1 шт.
2. Показатели (характеристики):
2.1. Одноразовые шприцы и принадлежности для ангиографии высокого давления для аппарата  Sino MRI.
2.2. Объем шприца 60 (65) мл

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	500 наборов

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	22500,50 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161
УЗ "МОДБ" 700198143



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Комплект расходных материалов для инжектора для компьютерной томографии  

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав:
1.1. Шприц-колба  – 2 шт.;
1.2. Трубка соединительная  – 1 шт.;
1.3. Трубка заполняемая – 2 шт.
2. Показатели (характеристики):
2.1. Совместимость с инжектором  для компьютерной томографии  Sino-Power-D.
2.2. Шприц-колба не менее  200 мл.
2.3. Длина трубки соединительной не менее 1500 мм
2.4. Двойная стандартная конфигурация.
2.5. Стерильный.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	1600 комплектов

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	70400 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487
УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462




Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор расходных материалов для выполнения исследований к инжектору для МРТ  Sino MRI

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав:
1.1. Шприц-колба  – 2 шт.;
1.2. Y- образная соединительная магистраль (длина 150 (±10 см) – 1 шт.;
1.3. J- образная трубка – 1 шт.
1.4. Шип (спайк) – 2 шт.
2. Показатели (характеристики):
2.1. Совместимость с инжектором  для магнитно-резонансной томографии Sino MRI.
2.2. Двойная стандартная конфигурация. 
2.3. Шприц-колба  65 мл

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	400 комплектов

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	18000,40 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МОКБ" 700190752



[bookmark: _Hlk86840918]Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Комплект расходных материалов для инжектора для компьютерной томографии  

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Состав комплекта:
1.1. Шприц-колбы - 2 шт.
1.2. Линия инфузионная Y-образная – 1 шт.
1.3. Трубки заполняемые  - 2 шт.;
2.  Показатели (характеристики): 
2.1.  Совместимость с инъектором Sino-Power D;
2.2. Шприц-колбы не менее  200 мл.
2.3. Линия инфузионная Y-образная длиной 1500 мм.;
2.4. Наличие клапанов типа "папа" на инфузионной линии;
2.5.  Каждый комплект поставляется в отдельной стерильной упаковке.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	500 комплектов

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	22000 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009



Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	ЭКГ-электроды  для магнитно-резонансной томографии

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1.Для взрослых пациентов.
1.2.МР-совместимость
1.3.Должны переклеиваться (при необходимости) без потери качества фиксации.
1.4.Не должны вызывать аллергии, содержать латекс.
1.5.Наличие ушка для удобства снятия. 

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	5000 шт.          

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2500 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752



4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
 5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ	 	                                                                        Ю.В.Сергиенко
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