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Заявка на закупку
Реагенты и расходные материалы для проведения цитологических исследований и гистологии

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты и расходные материалы;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Среда питательная AmnioPraime либо аналог

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	6778,75 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	1.1
	Среда питательная AmnioPraime либо аналог
	2500 мл


2.Показатели (характеристики):
2.1.Стерильно
2.2.Жидкая
2.3.Фасовка 100 мл 

Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Среда питательная LymphoPrime либо аналог

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	6125 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	1.1
	Среда питательная LymphoPrime либо аналог
	2500 мл


2.Показатели (характеристики):
2.1.Стерильно
2.2.Жидкая
2.3.Фасовка 100 мл 

Лот №3 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Наборы реагентов для проведения имуногистохимических исследований 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	10 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	72000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МООД" 700117844


Приложение к лоту №3:
1.Состав медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во тестов 

	1.1
	антитела к человеческому белку CA IХ либо аналог, готовые к употреблению, в жидком виде
	60 тестов

	1.2
	антитела к человеческому белку SAT B2 либо аналог, готовые к употреблению, в жидком виде
	60 тестов

	1.3
	антитела к человеческому белку PAX-8, либо аналог, готовые к употреблению, в жидком виде
	60 тестов

	1.4
	антитела к человеческому белку SOX-10 либо аналог, готовые к употреблению, в жидком виде
	60 тестов

	1.5
	антитела к человеческому белку STAT-6 либо аналог, готовые к употреблению, в жидком виде
	60 тестов

	1.6
	антитела к человеческому белку NKX 3.1 либо аналог, готовые к употреблению, в жидком виде
	60 тестов

	1.7
	антитела к человеческому белку р40 либо аналог, готовые к употреблению, в жидком виде
	60 тестов

	1.8
	антитела к человеческому белку Caldesmon либо аналог, готовые к употреблению, в жидком виде
	60 тестов

	1.9
	антитела к человеческому белку Arginase либо аналог, готовые к употреблению, в жидком виде
	60 тестов

	1.10
	антитела к человеческому белку GATA3 либо аналог, готовые к употреблению, в жидком виде
	60 тестов


2. Показатели (характеристики):
2.1.Для предварительного ручного окрашивания

Лот №4 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты для иммуногистохимии

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	69 усл.ед.     

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	131280 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665


Приложение к лоту №4:
1.Состав медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во тестов 

	1.1
	Антитела к человеческому белку CD1α, жидкие,готовые к употреблению.
	60

	1.2
	Антитела к человеческому белку CD3, жидкие,готовые к употреблению. 
	180

	1.3
	Антитела к человеческому белку CD4, жидкие, готовые к употреблению. 
	60

	1.4
	Антитела к человеческому белку CD5, жидкие,готовые к употреблению. 
	60

	1.5
	Антитела к человеческому белку CD7, жидкие,готовые к употреблению.
	60

	1.6
	Антитела к человеческому белку CD8, жидкие,готовые к употреблению. 
	60

	1.7
	Антитела к человеческому белку CD10, жидкие,готовые к употреблению. 
	60

	1.8
	Антитела к человеческому белку CD20, жидкие, готовые к употреблению. 
	180

	1.9
	Антитела к человеческому белку CD23, жидкие, готовые к употреблению. 
	60

	1.10
	Антитела к человеческому белку CD30, жидкие,готовые к употреблению. 
	60

	1.11
	Антитела к человеческому белку CD45, типа «Leucocyte Common Antigen» либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.12
	Антитела к человеческому белку CD68, жидкие,готовые к употреблению. 
	60

	1.13
	Антитела к человеческому белку CD79а, жидкие, готовые к употреблению. 
	60

	1.14
	Антитела к человеческому белку CD138, жидкие,готовые к употреблению. 
	240

	1.15
	Антитела к человеческому белку типа «bcl-2 Oncoprotein» либо аналог, жидкие,готовые к употреблению. 
	60

	1.16
	Антитела к человеческому белку типа «bcl-6» либо аналог, жидкие,готовые к употреблению. 
	60

	  1.17
	Антитела к человеческому белку типа «TdT» либо аналог, жидкие,готовые к употреблению. 
	60

	1.18
	Антитела к человеческому белку Cyclin D1 либо аналог, жидкие,готовые к употреблению
	60

	1.19
	Антитела к человеческому белку Glycophorin A+B либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	120

	1.20
	Антитела к человеческому белку CD71, жидкие, готовые к употреблению
	120

	1.21
	Антитела к человеческому белку типа «Synaptophysin» либо аналог, жидкие,готовые к употреблению. 
	60

	1.22
	Антитела к человеческому белку типа «Ki-67 Antigen» либо аналог, жидкие,готовые к употреблению.
	240

	1.23
	Антитела к человеческому белку типа «CD34» либо аналог, жидкие, готовые к употреблению. 
	120

	1.24
	Антитела к человеческому белку типа «CD117 c-kit» либо аналог, жидкие, готовые к употреблению.
	120

	1.25
	Антитела к человеческому белку типа «panCytoceratin, Clone AE1/AE3» либо аналог, жидкие,готовые к употреблению.
	60

	1.26
	Антитела к человеческому белку типа «Cytoceratin 7» либо аналог, жидкие,готовые к употреблению. 
	60

	1.27
	Антитела к человеческому белку типа «Cytoceratin 20» либо аналог, жидкие, готовые к употреблению. 
	60

	1.28
	Антитела к человеческому белку типа «Actin (Smooth Muscle)» либо аналог, жидкие,готовые к употреблению.
	60

	1.29
	Антитела к человеческому белку типа «ЕМА» либо аналог, жидкие,готовые к употреблению.
	60

	1.30
	Антитела к человеческому белку типа «S100» либо аналог, жидкие,готовые к употреблению.
	60

	1.31
	Антитела к человеческому белку типа «Melanosome Clone HMB-45» либо аналог, жидкие,готовые к употреблению. 
	60

	1.32
	Антитела к человеческому белку типа «Melan A» либо аналог, жидкие,готовые к употреблению. 
	60

	1.33
	Антитела к человеческому белку типа «Chromogranin A» либо аналог, жидкие,готовые к употреблению. 
	60

	1.34
	Антитела к человеческому белку типа «Vimentin» либо аналог, жидкие,готовые к употреблению. 
	60

	1.35
	Антитела к человеческому белку типа «Desmin» либо аналог, жидкие,готовые к употреблению. 
	60

	1.36
	Антитела к человеческому белку типа «Cytokeratin High Molecular Weight» либо аналог, жидкие,готовые к употреблению
	120

	1.37
	Антитела к человеческому белку типа «p63 Protein» либо аналог, жидкие,готовые к употреблению
	120

	1.38
	Антитела к человеческому белку типа «Glycophorin  А+В» либо аналог, жидкие,готовые к употреблению
	60

	1.39
	Антитела к человеческому белку типа «TTF-1» либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.40
	Антитела к человеческому белку типа «ALK» либо аналог, жидкие,готовые к употреблению
	60

	1.41
	Антитела к человеческому белку типа  CD56 либо аналог, жидкие,готовые к употреблению.
	120

	1.42
	Антитела к человеческому белку типа  CD21 либо аналог, жидкие,готовые к употреблению.
	60

	1.43
	Антитела к человеческому белку типа  Myeloperoxidase либо аналог, жидкие,готовые к употреблению.
	120

	1.44
	Антитела к человеческому белку Estrogen Receptor alpha либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.45
	Антитела к человеческому белку Progesterone Receptor либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.46
	Антитела к человеческому белку E-cadherin либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.47
	Антитела к человеческому белку Mammaglobin либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.48
	Антитела к человеческому белку Arginase 1 либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.49
	Антитела к человеческому белку  Hep Par 1 либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.50
	Антитела к человеческому белку Alpha-Fetoprotein либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.51
	Антитела к человеческому белку GATA3 либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.52
	Антитела к человеческому белку Mesatelin либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.53
	Антитела к человеческому белку PSMA либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.54
	Антитела к человеческому белку GFAP либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.55
	Антитела к человеческому белку CD 99 либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.56
	Антитела к человеческому белку  PLAP либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.57
	Антитела к человеческому белку  CD 31 либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.58
	Антитела к человеческому белку  Myogenin либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.59
	Антитела к человеческому белку Neurofilament Protein либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.60
	Антитела к человеческому белку  Wilms tumor 1либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.61
	Антитела к человеческому белку CD 43 либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.62
	Антитела к человеческому белку  Calretinin либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.63
	Антитела к человеческому белку ERG (ETS-Related Gene) либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.64
	Антитела к человеческому белку  P 53 либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.65
	Антитела к человеческому белку Uroplakin II либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.66
	Антитела к человеческому белку Alpha-1-Fetoprotein (AFP) либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.67
	Антитела к человеческому белку Carcino Embryonic Antigen(CEA) либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.68
	Антитела к человеческому белку Podoplanin D2-40 либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.69
	Антитела к человеческому белку Catenin-Beta либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60



Лот №5 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты для иммуногистохимии

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	11 усл.ед.     

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	21470 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665


Приложение к лоту №5:
1.Состав медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во тестов 

	1.1
	Антитела к человеческому белку CD2, жидкие, готовые к употреблению.
	60

	1.2
	Антитела к человеческому белку CD15, жидкие,готовые к употреблению. 
	60

	1.3
	Антитела к человеческому белку CD61, жидкие,готовые к употреблению. 
	120

	1.4
	Антитела к человеческому белку типа «NSE» либо аналог, жидкие,готовые к употреблению. 
	60

	1.5
	Антитела к человеческому белку типа «AMACR» либо аналог, жидкие,готовые к употреблению
	120

	1.6
	Антитела к человеческому белку типа  Fascin либо аналог, жидкие, готовые к употреблению.
	60

	1.7
	Антитела к человеческому белку HHV8 либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.8
	Антитела к человеческому белку Her-2/neu либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.9
	Антитела к человеческому белку  CMV либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.10
	Антитела к человеческому белку  Anti CA-125 либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60

	1.11
	Антитела к человеческому белку Renal Cell Carcinoma либо аналог, жидкие, готовые к употреблению
	60






4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34




Товаровед 1 категории ООТ                                                                О.С.Сарнавская
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