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Заявка № 709
         1.  Наименование вида процедуры государственной закупки: процедура закупки из одного источника в электронном виде.
2. 
Основание выбора процедуры закупки из одного источника с указанием нормы законодательства о государственных закупках, предоставляющей такое право: пункт 9 Приложения к Закону Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
3. Наименование предмета государственной закупки: источник питания, аккумуляторные батареи;
3.1.
срок поставки товаров, являющихся предметом государственной закупки: не позднее 
30 рабочих дней с даты подписания договора;
3.2.
место поставки товаров, являющихся предметом государственной закупки – войсковая часть 2044, Гродненская область, г. Сморгонь;
3.3.
порядок поставки товаров: транспортом Поставщика; по согласованию сторон возможен самовывоз г. Минск, г. Сморгонь;
3.4.
порядок оплаты товаров: по факту поставки через территориальные органы государственного казначейства;

3.5.
описание предмета государственной закупки, его частей (лотов):
	№

п/п
	Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также (при необходимости) перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки
	Количество (объем), закупаемых товаров

(работ, услуг)
	Предельная стоимость предмета государственной закупки

(бел. Руб.)

	1.
	Источник питания
 Характеристики:
Напряжение в сети, В 150-265;
Выходное напряжение, В при питании от сети 13,6±2%, при питании от АБ 10…13,6;
Максимальный выходной ток, А 5;
Резервный источник питания – аккумуляторная батарея 12 В (свинцово-кислотная) 17 (1 шт.);
Количество индикаторов 3 ("СЕТЬ", "12В", "ЗАРЯД");
Защита от превышения выходного напряжения +;
Защита от глубокого разряда +;
Подключение РИП (сечение провода мм2): к сети 0,75…2,5, к нагрузке 0,5…2,5;
Диапазон рабочих температур от минус 10 до + 40 °C;
Относительная влажность до 80%;
Корпус Металл IP30;
Габариты, мм 295х195х90;
Масса без АБ, кг, не более 2;
Тип монтажа Настенный, навесной;
Защита от короткого замыкания или перегрузки по току;

Автоматическое отключение АБ от нагрузки при ее глубоком разряде;

Световая индикация состояний.
	15 шт. 
	3213,90

	2.
	Аккумуляторная батарея
Технические характеристики

Технология AGM

Срок службы не менее 5лет

Напряжение, В 12

Клеммы M5 Болт + гайка

Типоразмер батареи (bat_type) 12_18

Длина, мм 181

Ширина, мм 77

Высота, мм 167

Полная высота, мм 167

Вес, кг 4,0 – 4,5
	15 шт.
	1078,38

	ИТОГО:
	4292,38


4.Сведения о заказчике (организаторе) - Войсковая часть 2044, 231000, г. Сморгонь, Гродненская область, р/с BY29 AKBB 3604 9050 0015 6420 0000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBВBY2Х,                             УНП 500053039, тел./факс 8-01592-3-67-52:

4.1. фамилия, имя, отчество контактного лица – Лашкевич Андрей Евгеньевич;
4.2. номер контактного телефона/факса – 8-01592 – 3-67-52, +375-29-734-23-42;
4.3. адрес электронной почты – nasennik_lv@ops.gov.by .

5. Источник финансирования государственной закупки – Республиканский бюджет.

6. Дата и порядок предоставления сведений о предлагаемых потенциальными поставщиками товарах и ценах на них (далее – ответ на заявку):

6.1. 
дата истечения срока предоставления документов и (или) сведений поставщиками (подрядчиками, исполнителями):  не позднее 23:59 часов 02.11.2026 года;

6.2. 
порядок предоставления ответов на заявку – путем подачи предложений на ЭТП zakupki.butb.by.

7. Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю), включая перечень документов и (или) сведений для их проверки: Участники предоставляют информацию (заявление) в соответствии со ст.16 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012г. и Постановления Совета Министров Республики Беларусь №395 от 15.06.2019г. (с изменениями и дополнениями).
8. Требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору, если заказчиком (организатором) установлено такое требование: нет.
9. Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку: не позднее 10:00 часов 02.11.2026 года.

10. Срок размещения заказчиком (организатором) на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку: не позднее 14:00 часов 02.11.2026 года.
11. Коммерческое предложение должно содержать описание предполагаемых товаров с указанием страны происхождения.

-Цена предложения должна быть сформирована на весь объем товара по лоту и включать все затраты участника (в том числе транспортные расходы, налоговые платежи, страхование, НДС, и др. расходы, уплачиваемые участником в связи с исполнением договора в случае признания его участником-поставщиком).

12. Иные сведения: Товар должен быть новый (не бывший в использовании, ремонте, в том числе не восстановлен, в нем не были восстановлены потребительские качества). Качество и комплектность товара должно соответствовать действующим стандартам Республики Беларусь. 
13. Гарантийный срок определяется документами  производителя.
Старший офицер отдела закупок                                                     Е.С.Ситникова   
31.10.2026
