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Заявка на закупку 
Иглы, устройства биопсийные и другие изделия медицинского назначения
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;   
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1  
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Игла к биопсийному устройству

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.130

	Объем (количество)
	3300 шт.                                                                   

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	114620 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "БМОД" 700616064


Приложение к лоту №1:
1.Состав медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Игла для биопсии 14G × 10 см
	1000

	1.2
	Игла для биопсии 14G × 20 см
	300

	1.3
	Игла для биопсии 16G × 10 см
	1000

	1.5
	Игла для биопсии 18G × 25 см
	1000


2.Показатели (характеристики):

2.1.Совместима с автоматической биопсийной системой «Magnum» производства «Bard», либо в стоимость должны быть включены не менее 1 устройства для проведения биопсии для каждого учреждения, указанного в данном лоте.

2.2. Наличие ЭХО-маркера и сантиметровой разметки.

2.3. Изделие стерильное, однократного применения.

Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Иглы для проведения трепанбиопсии костной ткани

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):

1.1. Иглы ручные одноразовые, в стерильной упаковке по 1 штуке.

1.2.* Иглы должны быть изготовлены из эхо — отражающей стали (для взятия биопсии под контролем УЗИ).

1.3.* Кончик иглы должен иметь коническую форму, которая позволяет меньше травмировать кость и облегчает проникновение иглы при проведении биопсии (атравматическая игла).

1.4. Иглы должны иметь внешний стопор для контроля глубины проникновения иглы.

1.5.* Форма стилета иглы должна позволять получить биоптат без риска повреждения его структуры.

1.6.* Иглы должны иметь цветную маркировку, в зависимости от размера иглы.

1.7.* Размер иглы 08 G, длиной 15 см.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	100 шт.                                  

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5720 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МООД" 700117844


Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Полуавтоматические иглы для проведения биопсии мягких тканей

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):

1.1. Иглы предназначены для проведения режущей биопсии мягких тканей ручным методом (одноразовое приспособление с пружинным механизмом и легкой эргономичной ручкой), в стерильной упаковке по 1 штуке.

1.2. Иглы должны позволять регулировать длину среза 10мм или 20 мм.

1.3. Иглы должны быть изготовлены из эхоотражающей стали для взятия биопсии под контролем УЗИ.

1.4. Наличие атравматичного кончика и УЗ-контрастных меток. 

1.5. Наличие цветной маркировки, в зависимости от размера иглы.

1.6.* Размер: 16G, 20см.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	1000 шт.                                  

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	52096 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МООД" 700117844


Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Игла-маркер для локализации опухолей

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):

1.1.* ручная игла для локализации опухоли 14G длина 12см; в стерильной упаковке по 1 штуке.

1.2.* игла с установленным на дистальном конце координатным маркером тип PEEK из полиэфирэфиркетона, размер 1,5ммх4мм;

1.3. наличие метки глубины введения;

1.4. наличие стопора контроля глубины;

1.5. видимость маркеров опухоли под контролем рентгенографии, КТ, МРТ и УЗИ

1.6. рифленая поверхность маркера для предотвращения смещения

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	100 шт.                                  

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	46296,80 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МООД" 700117844


                                                                                     Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Игла инъекционная 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):

1.1. Игла инъекционная для пункции щитовидной железы.

1.2. Размер 21G (0,8×80мм), для шприца LuerLock.

1.3. Стерильная, однократного применения. 

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.130

	Объем (количество)
	5000 шт.                                                       

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3900 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965


Лот №6
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Направляющая для датчика аппарата УЗИ 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):

1.1. Совместимость с датчиком PVT-661VT эндовагинальным (трансвагинальным),  аппарата УЗИ TOSHIBA SSA790А.

1.2. Однократного применения.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	500 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	47 000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «БМОД» 700616064


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. При несоответствии параметров, отмеченных астериском «*», предложение снимается с рассмотрения.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                                  Ю.В.Сергиенко
1

