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Заявка на закупку ЗОИ
[bookmark: _Hlk97462121]Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты и расходные материалы для анализатора гликированного гемоглобина LD-560

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	3 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	17000 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487


Приложение к лоту №1:	
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во ед.

	1.1
	Элюент А (либо аналог)
	3000 тестов

	1.2
	Элюент В (либо аналог)
	3000 тестов 

	1.3
	Гемолизин (либо аналог)
	3000 тестов


2.Показатели (характеристики):
2.1.Совместимость с анализатором гликированного гемоглобина LD 560 производства LabnovationTechnologies, Inc., Китай.
2.2.Стабильность после вскрытия не менее 50 дней
                                                                          
                                                                         Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контрольный и калибровочный материал для
анализатора гликированного гемоглобина LD-560

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5000 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487


  Приложение к лоту №2:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во ед.

	1
	Контроль гликированного гемоглобина 
	1. Двухуровневый контрольный материал;
2. Совместим с анализатором гликированного гемоглобина LD 560 производства Labnovation Technologies, Inc., Китай;
3. Срок хранения после вскрытия не менее 14 дней.
	3 мл 

	2
	Калибратор гликированного гемоглобина 
	1. Двухуровневый калибровочный материал;
2. Совместим с анализатором гликированного гемоглобина LD 560 производства Labnovation Technologies, Inc., Китай.
	0,6 мл 



                                                                          Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты и расходные материалы для анализатора газов крови, электролитов и метаболитов i15, EDAN Instruments, Inc., Китай

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	6 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	20000 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072


Приложение к лоту №3:
	№ п\п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во, единиц

	1.
	Тест-картридж BG10 или аналог 
	1.Определение не менее 10 параметров, включая рН, рСО2, рО2, К+, Nа+, Са++, Cl-, Hct, Glu, Lac
2.Индивидуальная упаковка каждого тест-картриджа.
3.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе  i15, EDAN, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	800 тест-картриджей

	2.
	Блок жидких калибраторов 
	1.Обеспечение калибровки по следующим параметрам: pH, PO2, PCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Glu, Lac и Hct.
2.1 упаковка на 50 тестов
	400 тестов

	3.
	Блок жидких калибраторов 
	1.Обеспечение калибровки по следующим параметрам: pH, PO2, PCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Glu, Lac и Hct.
2.1 упаковка на 100 тестов
	400 тестов

	4.
	Контроль газов и электролитов крови уровень 1
	1.Обеспечение контроля качества измерений перечисленных параметров: рН, рСО2, рО2, К+, Nа+, Са++, Cl-, Hct, Glu, Lac.
2.Трехуровневый контроль.
3.1 набор должен быть рассчитан на постановку не менее 5 контролей.
4.Контрольные материалы должны быть аттестованы для применения их совместно с предлагаемыми реагентами и расходными материалами на анализаторе газов крови, электролитов и метаболитов i15, EDAN Instruments, Inc., Китай, что должно быть подтверждено паспортами на данные материалы
	1 набор

	5.
	Контроль газов и электролитов крови уровень 2
	
	1 набор

	6.
	Контроль газов и электролитов крови уровень 3
	
	 1 набор



Лот №4
	Предмет государственной закупки
(наименование товара)
	Реагенты к автоматическому гематологическому анализатору ВС 720R Mindray (КНР) 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	6 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	20000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072


Приложение к лоту №4:
1. Состав закупаемых изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.1
	Реагент DS Diluent 
	3000 тестов

	1.2
	Реагент лизирующий M-6LD Lyse 
	3000 тестов

	1.3
	Краситель M-6FD DYE 
	3000 тестов

	1.4
	Реагент лизирующий M-6LH Lyse 
	3000 тестов

	1.5
	Реагент для COЭ ESP Solution Reagent 
	3000 тестов

	1.6
	Реагент для очистки зонда Probe Cleanser 
	1500 тестов


2. Показатели (характеристики):
2.1.Реагенты и расходные материалы должны быть предназначены для применения на гематологических анализаторах ВС 720 R Mindray (КНР), что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов.
2.2.Наличие штрих-кода и RFID-метки для реагентов пунктов 1.1-1.5 состава
2.3.Вся сопроводительная информация на русском языке

Лот №5
	Предмет государственной закупки
(наименование товара)
	Контрольные материалы к автоматическому гематологическому анализатору ВС 720R Mindray (КНР) 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2600 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072


Приложение к лоту №5:
1. Состав закупаемых изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.1
	Контроль BC-6D HematologyControl трехуровневый
	54 мл


2. Показатели (характеристики):
2.1. Контрольная кровь для мониторинга значений: WBC, Bas#, Bas%, Neu#, Neu%, Eos#, Eos%, Lym#, Lym%, Mon#, Mon%, IMG#, IMG%, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, NRBC#, NRBC%, PLT, PLT-H, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, IPF, ESR.
2.2. Контрольные материалы должны быть предназначены для работы на автоматических гематологических анализаторах BC-720[R] (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., КИТАЙ) и рекомендованы производителем оборудования с подтверждением совместимости в руководстве по эксплуатации оборудования.
2.3. Предлагаемые контрольные материалы должны сопровождаться данными о целевых и предельных значениях для каждой конкретной партии контрольного материала для автоматического импортирования на прибор и для считывания информации о выбранном файле контроля качества.
2.4.Вся сопроводительная информация на русском языке



4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34



Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                           О.С.Сарнавская
1

