Приложение 1

Форма С-1

| УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» (наименование организации) | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач  ____________  М.В.Соколова

(должность)             (подпись)         (И.О.Фамилия)

«19» октября 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ от 19 октября 2026 г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 248 от 19.06.2025г., 
  в составе:

| председателя комиссии: членов комиссии: | зам. главного врача по ХР начальник тех. отдела вед. инженер по ОТ инженер 1 категории экономист вед. инженер по ОЭиРЗиС |  | Рогач Д.В. Шаров Е.Е. Семашко С.В. Гриневич С.Н. Дегтерёва Н.А. Пилипенко А.С. |
| --- | --- | --- | --- |

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта 
Объект: «Текущий ремонт кабинета неотложной ЛОР-помощи №221 
клинико-диагностического корпуса УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» по адресу: г. Минск, ул. Якубовского, 53/2»

(наименование объекта)

установлено, что после демонтажа перегородок металлических в полах гомогенного покрытия имеются множественные отверстия от крепления перегородок к полам. На стенах имеются значительные механические повреждения отделочного слоя, повреждения откосов и углов. Шелушения и трещины на потолках.

Необходимо выполнить работы согласно примерного (укрупненного) перечня видов ремонтных работ.

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

Согласно п.2 таблицы В.1 НРР 8.01.104-2022 «Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов» применить коэффициент =1.2

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации:

__________________________________19.10.2026__________________________________

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ:

__________________________________12.11.2026__________________________________

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ:

______________________________16 календарных дней_____________________________

| Председатель комиссии: Члены комиссии: | зам. гл. врача по ХР начальник тех. отдела вед. инженер по охране труда инженер 1 категории экономист вед. инженер по ОЭиРЗиС | ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ | Д.В. Рогач Е.Е. Шаров С.В. Семашко С.Н. Гриневич Н.А. Дегтерёва А.С. Пилипенко |
| --- | --- | --- | --- |

Примерный (укрупнённый) перечень видов ремонтных работ

| № п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОРПУС |  |  |  |  |
|  | КАБИНЕТ НЕОТЛОЖНОЙ ЛОР-ПОМОЩИ №221 |  |  |  |  |
|  | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА |  | 100 М2 | 0,1746 |  |
|  | УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ |  | 100 М2 | 0,1746 |  |
|  | УСТРОЙСТВО ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ |  | 100 М2 | 0,1746 |  |
|  | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ |  | 100 М | 0,173 |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПВХ С КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕНЕ |  | 100 М | 0,173 |  |
|  | ПОДГОТОВКА ВНУТРЕННИХ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ |  | 100 М2 | 0,1676 |  |
|  | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ |  | 100 М2 | 0,1676 |  |
|  | ПОДГОТОВКА ВНУТРЕННИХ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН |  | 100 М2 | 0,3426 |  |
|  | ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ |  | 100 М2 | 0,3426 |  |
|  | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ |  | 100 М2 | 0,3426 |  |
|  | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА |  | 100 М2 | 0,0125 |  |
|  | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА |  | 100 М2 | 0,0176 |  |
|  | УСТАНОВКА ДОСКИ ОТБОЙНОЙ ШИРИНОЙ 30-40 СМ |  | 100 М | 0,12 |  |
|  | УКРЫВКА СТЕН ЛЕНТОЙ МАЛЯРНОЙ |  | 100 М | 0,48 |  |
|  | УТИЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |
|  | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ ОТХОДОВ В МЕШКИ |  | Т | 0,42 |  |

Составил:

Ведущий инженер по организации

эксплуатации и ремонту зданий и сооружений				А.С. Пилипенко

(должность, подпись, И.О. Фамилия)

«19» октября 2026 г.